附表18                                                                                    投标企业序号

温州医科大学附属第二医院医用干式胶片招标采购

# （招标文号：WYEY-117-201704CL）

技术偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 提供的设备应与我院胶片自动打印软件系统兼容。 |  |  |  |
| 2 | 可监视多个胶片打印机和纸张打印机终端状态，具有提前识别打印机缺片、卡片、缺纸、卡纸等状况的功能和接口。 |  |  |  |
| 3 | 支持在指定的工作电脑上自动提示胶片打印完毕，需要换胶片、卡片等信息的功能与接口。 |  |  |  |
| 4 | 提供实时打印状态信息给自助打印软件系统（如已打印第一张胶片，第二张正在打印）。 |  |  |  |
| 5 | 自助打印系统，8英寸*10英寸胶片输出速度≥160张/小时 ，14英寸*17英寸胶片输出速度≥100张/小时，首张打印速度≤60秒。 |  |  |  |
| 6* | 相机分辨率≥508dpi,灰阶≥14bit，Dmax可达3.6用于数字乳腺诊断影像输出。 |  |  |  |
| 7 | 一体式自助打印系统包含医用干式相机、A4普通纸打印机和网络连接系统，能够连接医院网络获得就医者的诊断报告（A4普通纸）和医用干式胶片，提供自助终端外形图片。 |  |  |  |
| 8 | 自助打印自助打印系统在线片槽≥3个，报告及胶片采用前门输出方式或同一输出口。 |  |  |  |
| 9 | 具有封闭装置使得取片者无法直接接触到胶片抽屉。 |  |  |  |
| 10 | 自助打印终端需配备摄像头，记录病人自助打印过程。 |  |  |  |
| 11 | 自助打印终端具备国家相应机构认证或备案，如CFDA、3C等。 |  |  |  |
| 12* | 相机打印时无气体排放，相机生产企业曾获当地环保奖项，并提供相应证书。 |  |  |  |
| 13 | 自助打印系统支持胶片散片装入。 |  |  |  |
| 14 | 胶片和相机质量层次（两者均为原装进口为正偏离，其他为负偏离。 |  |  |  |
| 15* | 胶片为医用干式胶片。 |  |  |  |
| 16 | 合同期内中标商根据用户需求免费借用自助终端以及开展工作所必需的附属设备给医院使用（产权归中标商所有），并提供现场服务指导人员。 |  |  |  |
| 17 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力。 |  |  |  |
| 18 | 合同期内免费维修。 |  |  |  |
| 19 | 胶片供货价格不高于浙江省阳光采购的同品牌最低价格。 |  |  |  |
| 20 | 投标胶片的型号在2016年浙江省内三级甲等医院用户数量，有省内三甲医院覆盖为正偏离，无覆盖为负偏离，请说明覆盖数量并附相关证明合同等材料。 |  |  |  |
| 21* | 提供投标胶片两种尺寸样片[14英寸*17英寸(或35cm*43cm)、8英寸*10英寸(或20cm*25cm)并提供两种胶片尺寸浙江省阳光采购平台的销售记录和发票复印件。 |  |  |  |

1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

3、“*”为重要技术指标，此类项目不响应，将导致废标。

投标企业名称(盖章)：

签署日期：  2017  年      月      日