## Sheet1
温州医科大学附属第二医院检验辅助耗材招标采购二次公告需求一览表
招标目录编号 | 层次 | 目录名称 | 长度描述 | 采血量 | 添加剂 | 用途 | 说明
A01 | 进口 | 一次性使用真空采血管（红色） | 13×75mm | 3-5ml | 促凝剂、带分离胶
A02 | 进口 | 一次性使用真空采血管（红色） | 13×100mm | 5ml | 促凝剂、带分离胶
A03 | 进口 | 一次性使用真空采血管（红色） | 13×100mm | 5ml | 促凝剂、不带分离胶
A04 | 进口 | 一次性使用真空采血管（紫色） | 13×75mm | 2-3ml | EDTA-K2 | 用于血常规
A05 | 进口 | 一次性使用真空采血管（紫色） | 13×100mm | 5-6ml | EDTA-K2
A06 | 进口 | 一次性使用真空采血管（紫色） | 13×75mm | 2-3ml | EDTA-K2 | 用于血型定型，头盖颜色可定制
A07 | 进口 | 一次性使用真空采血管（黄色） | 13×75mm | 3-5ml | 促凝剂、带分离胶
A08 | 进口 | 一次性使用真空采血管（黄色） | 13×100mm | 5ml | 促凝剂、带分离胶
A09 | 进口 | 一次性使用真空采血管（蓝色） | 13×75mm | 1.8ml | 枸橼酸钠 | 用于出凝血检测
A10 | 进口 | 一次性使用真空采血管（蓝色） | 13×75mm | 2.7ml | 枸橼酸钠 | 用于出凝血检测
A11 | 进口 | 一次性使用真空采血管（绿色） | 13×75mm | 3-5ml | 肝素锂
A12 | 进口 | 一次性使用真空采血管（绿色） | 13×100mm | 4-6ml | 肝素锂
A13 | 进口 | 一次性使用真空采血管（白色） | 13×75mm | 3ml | 肝素钠
A14 | 进口 | 一次性使用真空采血管（黑色） |  | 1.28ml | 柠檬酸钠 | 意大利monitor血沉仪用
A15 | 进口 | 微量采血管（紫色） | 儿童型 | 0.5ml |  | 用于儿童血常规
A16 | 国产 | 微量采血器 | 20μl |  |  | 末梢采血
A16 | 进口 | 微量采血器 | 20μl |  |  | 末梢采血
A17 | 国产 | 微量采血器 | 30μl |  |  | 末梢采血
A17 | 进口 | 微量采血器 | 30μl |  |  | 末梢采血
招标目录编号 |  | 目录名称 | 规格描述 | 备注 | 说明 |  | 是否需试用
B01 | 进口 | 一次性使用采血针 | 各种型号各种规格 | 含蝶翼、笔杆式
B02 | 国产 | 一次性末梢采血器 | 中、小血量 |  | 用于手指部位采血
B03 | 国产 | 一次性末梢采血器 | 高血量 |  | 用于足跟部位采血
B03 | 进口 | 一次性末梢采血器 | 高血量 |  | 用于足跟部位采血
B04 | 进口 | 一次性末梢采血针 | 各种型号各种规格 |  | 用于末梢采血
B05 | 进口 | 痰液收集器 | 各种型号各种规格 |  | 用于儿童收集
B06 | 进口 | 痰液收集器 | 各种型号各种规格 |  | 用于成人收集
B07 | 进口 | 大便标本采集器 | 各种型号各种规格 |  | 用于粪便常规
B08 | 进口 | 尿留样杯 | 各种型号各种规格 |  | 用于尿常规
B09 | 国产 | 尿留样杯 | 无菌 |  | 用于细菌培养
B09 | 进口 | 尿留样杯 | 无菌 |  | 用于细菌培养
B10 | 进口 | 一次性培养皿 | 7cm | 塑料
B11 | 进口 | 一次性培养皿 | 9cm | 塑料
B12 | 国产 | 刻度冷冻管 | 2ml | 圆底 | 用于标本分离
B12 | 进口 | 刻度冷冻管 | 2ml | 圆底 | 用于标本分离
B13 | 国产 | PET分杯管 |  | 无盖、圆底
B13 | 进口 | PET分杯管 |  | 无盖、圆底
B14 | 国产 | PET双层管 | 13×100 | 直口，直径大小一致
B14 | 进口 | PET双层管 | 13×100 | 直口，直径大小一致
B15 | 进口 | 96孔可拆酶标板 |  | 平底
B16 | 进口 | 一次性塑料试管 | 12×75mm |  | 标本分装机转移
B17 | 进口 | 一次性塑料试管 | 13×100mm | PET或聚丙烯材料 | 标本分装机转移
B18 | 进口 | 一次性塑料试管 | 13×75mm |  | 罗氏前处理仪器用 |  | 是
B19 | 进口 | 一次性塑料吸管 | 各种型号各种规格 | 含1ml | 用于吸取标本
B20 | 国产 | 一次性无菌吸管 | 3ml | 单支独立包装，最大3ml | 要求无菌，用于细胞培养、羊水培养
B20 | 进口 | 一次性无菌吸管 | 3ml | 单支独立包装，最大3ml | 要求无菌，用于细胞培养、羊水培养
B21 | 进口 | 一次性尿沉渣离心管 | 16×96 | 有盖、圆底
B22 | 进口 | 一次性尿沉渣离心管 | 16×96 | 无盖、圆底
B23 | 进口 | 一次性离心管 | 0.5ml | 带刻度、连盖
B24 | 进口 | 一次性离心管 | 1.5ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B25 | 进口 | 一次性离心管 | 2ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B26 | 进口 | 一次性离心管 | 15ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B27 | 进口 | 一次性离心管 | 50ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B28 | 国产 | 一次性离心管 | 1.5ml，500支/盒 | 无DNA酶无RNA酶无热源，1.5ml EP管，尖底、连盖、带刻度，最大容量1.5ml | 用于临床标本核酸（RNA或DNA）提取，要求无DNA酶和无RNA酶无热源。
B28 | 进口 | 一次性离心管 | 1.5ml，500支/盒 | 无DNA酶无RNA酶无热源，1.5ml EP管，尖底、连盖、带刻度，最大容量1.5ml | 用于临床标本核酸（RNA或DNA）提取，要求无DNA酶和无RNA酶无热源。
B29 | 国产 | 一次性无菌离心管 | 15ml | 尖底，旋盖，有刻度，无菌，无DNA酶和无RNA酶 | 要求无菌，用于细胞培养、羊水培养、细胞收获
B29 | 进口 | 一次性无菌离心管 | 15ml | 尖底，旋盖，有刻度，无菌，无DNA酶和无RNA酶 | 要求无菌，用于细胞培养、羊水培养、细胞收获
B30 | 进口 | 一次性移液器吸咀 |  | 1000μl | 配芬兰百得移液器
B31 | 进口 | 一次性移液器吸咀 | Φ6*52 白色 | 200μl | 配芬兰百得移液器
B32 | 国产 | 一次性移液器吸咀 | 6×45 | 1-10μl | 配ependorf移液器
B32 | 进口 | 一次性移液器吸咀 | 6×45 | 1-10μl | 配ependorf移液器
B33 | 国产 | 一次性移液器吸咀 |  | 192支/盒 | 配罗氏前处理仪器 |  | 是
B33 | 进口 | 一次性移液器吸咀 |  | 192支/盒 | 配罗氏前处理仪器 |  | 是
B34 | 国产 | 一次性移液器吸咀 | Φ4×49 黄色 | 250μl | 配求精移液器
B34 | 进口 | 一次性移液器吸咀 | Φ4×49 黄色 | 250μl | 配求精移液器
B35 | 国产 | 一次性移液器吸咀 | Φ7.4*70 白色 | 200-1000μl | 配求精移液器
B35 | 进口 | 一次性移液器吸咀 | Φ7.4*70 白色 | 200-1000μl | 配求精移液器
B36 | 国产 | 一次性无菌接种棒 |  |  | 一次性无菌
B36 | 进口 | 一次性无菌接种棒 |  |  | 一次性无菌
B37 | 国产 | 接种棒 |  |  | 非一次性
B37 | 进口 | 接种棒 |  |  | 非一次性
B38 | 国产 | 一次性镍铬丝 |  |  | 一次性
B38 | 进口 | 一次性镍铬丝 |  |  | 一次性
B39 | 进口 | 样品杯 |  |  | 配贝克曼仪器，一次性
B40 | 进口 | 样品杯 |  |  | 配日立仪器，一次性
B41 | 国产 | 样品杯 |  |  | 雅培仪器（immulite 2000用），一次性
B41 | 进口 | 样品杯 |  |  | 雅培仪器（immulite 2000用），一次性
B42 | 进口 | 吸嘴盒 | 1000ul（100孔） |  | 非一次性
B43 | 进口 | 吸嘴盒 | 10ul(96孔) |  | 非一次性
B44 | 进口 | 吸嘴盒 | 200ul（96孔） |  | 非一次性
B45 | 国产 | 一次性试管塞 | 12mm |  | 一次性
B45 | 进口 | 一次性试管塞 | 12mm |  | 一次性
B46 | 国产 | 一次性试管塞 | 13mm |  | 一次性
B46 | 进口 | 一次性试管塞 | 13mm |  | 一次性
B47 | 国产 | 一次性试管塞 | 16mm |  | 一次性
B47 | 进口 | 一次性试管塞 | 16mm |  | 一次性
B48 | 国产 | 玻璃试管 | 12*75 |  | 非一次性
B48 | 进口 | 玻璃试管 | 12*75 |  | 非一次性
B49 | 国产 | 玻璃试管 | 13*100 |  | 非一次性
B49 | 进口 | 玻璃试管 | 13*100 |  | 非一次性
B50 | 国产 | 玻璃试管 | 15*100 |  | 非一次性
B50 | 进口 | 玻璃试管 | 15*100 |  | 非一次性
B51 | 国产 | 聚苯乙烯试管 | 12*75mm/5ml |  | BD流式细胞仪用 |  | 是
B51 | 进口 | 聚苯乙烯试管 | 12*75mm/5ml |  | BD流式细胞仪用 |  | 是
B52 | 进口 | 50孔（Φ13）试管架 | 50孔（Φ13）
B53 | 进口 | 50孔（Φ15）试管架 | 50孔（Φ15）
B54 | 国产 | 塑料试管薄膜(1.0kg) | 1.0kg |  | 配倍可特封盖机
B54 | 进口 | 塑料试管薄膜(1.0kg) | 1.0kg |  | 配倍可特封盖机
B55 | 国产 | 印迹仪专用孵育盘 | 44条/板 |  | 亚辉龙免疫印迹仪
B55 | 进口 | 印迹仪专用孵育盘 | 44条/板 |  | 亚辉龙免疫印迹仪
B56 | 进口 | 1000μl盒装带滤芯无菌蓝吸头 | 1000μl，100支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B57 | 进口 | 200μl 盒装带滤芯无菌黄吸头 | 200μl，96支/盒 | 盒装，带滤芯，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B58 | 进口 | 100μl盒装带滤芯无菌黄吸头 | 100μl，96支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B59 | 国产 | 10μl盒装带滤芯无菌白吸头 | 10μl，96支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶和无RNA酶 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B59 | 进口 | 10μl盒装带滤芯无菌白吸头 | 10μl，96支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶和无RNA酶 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B60 | 国产 | 0.2ml连盖八联管 | 0.2ml，10小包/盒 | 无DNA酶无RNA酶无热源，0.2ml连盖八联管 | 用于临床样本PCR扩增。
B60 | 进口 | 0.2ml连盖八联管 | 0.2ml，10小包/盒 | 无DNA酶无RNA酶无热源，0.2ml连盖八联管 | 用于临床样本PCR扩增。
B61 | 国产 | 细胞培养瓶50ml | 25cm2 | 最大容量50ml，羊水细胞可以贴壁培养 | 要求无菌，用于羊水培养
B61 | 进口 | 细胞培养瓶50ml | 25cm2 | 最大容量50ml，羊水细胞可以贴壁培养 | 要求无菌，用于羊水培养