## 企业
填报单位名称 | 原器械目录分类 | 原器械目录小分类 | 原器械名称 | 原规格描述 | 原说明 | 流标或交易量少 | 修订方式（删除/修改） | 修改内容/备注 | 论证结论 | 备注
强生（中国）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 椎间融合器 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、胸腰椎椎间融合器、人工椎体、人工椎间盘、人工髓核等 |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
上海迈思强医疗器械有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 椎间融合器 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、胸腰椎椎间融合器、人工椎体、人工椎间盘、人工髓核等 |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市标(如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 椎间融合器 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、胸腰椎椎间融合器、人工椎体、人工椎间盘、人工髓核等 |  | 修改；建议把原器械目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分开，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 枕颈融合系统 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
上海迈思强医疗器械有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 枕颈融合系统 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市标(如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 枕颈融合系统 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议把原器械目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分开，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
山东威高骨科材料股份有限公司 | 二、骨科材料/（一）常规骨科材料 | B03 | 内固定螺钉系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于肩锁关节、锁骨、胫骨、肱骨、股骨、腓骨、桡骨、趾骨、指骨等各种类型钢板（含螺钉），如支撑钢板、粘着钢板、重建钢板、加压钢板、异形钢板、动力髋系统（DHS）、动力髁系统（DCS）等 |  | 建议对按金属接骨螺钉、锁定螺钉、动力锁定螺钉细分 | 内固定金属螺钉系统 内固定锁定螺钉系统 内固定动力锁定螺钉系统 | 不采纳
捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 内固定螺钉系统 | 各种类型、各种规格 | 指下肢松质骨螺钉、上肢皮质骨螺钉、股骨颈加压螺钉、加压螺钉、骶骨螺钉、松质骨螺钉等 |  | 修改 | 将说明修改为“指上下肢松质骨螺钉、上下肢皮质骨螺钉、股骨颈加压螺钉、加压螺钉、骶骨螺钉、松质骨螺钉、空心钉、锁定螺钉等” | 目录说明修改为“指上下肢松质骨螺钉、上下肢皮质骨螺钉、股骨颈加压螺钉、加压螺钉、骶骨螺钉、松质骨螺钉、空心钉、锁定螺钉等”
常州鼎健医疗器械有限公司 | 骨科材料 | 常规骨科材料 | 内固定螺钉系统 | 各种类型、各种规格 | 指下肢松质骨螺钉、上肢皮质骨螺钉、股骨颈加压螺钉、加压螺钉、骶骨螺钉、松质骨螺钉等 |  | 修改 | 指下肢松质骨螺钉、上肢皮质骨螺钉、股骨颈加压螺钉、加压螺钉、骶骨螺钉、松质骨螺钉等（区分材质：钛合金和钴铬合金） | 不采纳
山东威高骨科材料股份有限公司 | 二、骨科材料/（一）常规骨科材料 | B02 | 内固定钉板系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、腰椎、胸椎内固定的钉棒、钩棒、钉板、钢板、螺钉、固定器等 |  | 建议对按不锈钢、纯钛、钛合金材质细分 | 内固定钉板系统（不锈钢） 内固定钉板系统（纯钛） 内固定钉板系统（钛合金） | 不采纳
捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 内固定钉板系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于肩锁关节、锁骨、胫骨、肱骨、股骨、腓骨、桡骨、趾骨、指骨等各种类型钢板（含螺钉），如支撑钢板、粘着钢板、重建钢板、加压钢板、异形钢板、动力髋系统（DHS）、动力髁系统（DCS）等 |  | 修改 | 将说明修改为“指用于肩锁关节、锁骨、胫骨、肱骨、股骨、腓骨、桡骨、趾骨、指骨、尺骨，手外和足踝等各种类型钢板（含螺钉），如支撑钢板、粘着钢板、重建钢板、加压钢板、异形钢板、动力髋系统（DHS）、动力髁系统（DCS）等” | 目录说明修改为“指用于肩锁关节、锁骨、胫骨、肱骨、股骨、腓骨、桡骨、趾骨、指骨、尺骨，手外和足踝等各种类型钢板（含螺钉），如支撑钢板、粘着钢板、重建钢板、加压钢板、异形钢板、动力髋系统（DHS）、动力髁系统（DCS）等”
常州鼎健医疗器械有限公司 | 骨科材料 | 常规骨科材料 | 内固定钉板系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于肩锁关节、锁骨、胫骨、肱骨、股骨、腓骨、桡骨、趾骨、指骨等各种类型钢板（含螺钉），如支撑钢板、粘着钢板、重建钢板、加压钢板、异形钢板、 动力髋系统（DHS）、动力髋系统（DCS）等 |  | 修改 | 指用于肩锁关节、锁骨、胫骨、肱骨、股骨、腓骨、桡骨、趾骨、指骨等各种类型钢板（含螺钉），如支撑钢板、粘着钢板、重建钢板、加压钢板、异形钢板、动力髋系统（DHS）、动力髋系统（DCS）等（区分材质：不锈钢、纯钛、钛合金和钛铌合金） | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 经皮椎体成形术系统 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
上海迈思强医疗器械有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 经皮椎体成形术系统 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市标(如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 经皮椎体成形术系统 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议把原器械目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分开，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
常州鼎健医疗器械有限公司 | 骨科材料 | 常规骨科材料 | 脊柱内固定系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、腰椎、脚椎内固定的钉棒、钩棒、钉板、钢板、螺钉、固定器等 |  | 修改 | 指用于颈椎、腰推、胸椎内固定的钉棒、钩棒、钉板、钢板、螺钉、内定器等（区分材质：钛合金、钴铬钼合金和聚醚醚酮） | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 脊柱内固定系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、腰椎、胸椎内固定的钉棒、钩棒、钉板、钢板、螺钉、固定器等 |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
上海迈思强医疗器械有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 脊柱内固定系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、腰椎、胸椎内固定的钉棒、钩棒、钉板、钢板、螺钉、固定器等 |  | 修改；建议把原目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市标(如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”小类中。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 二、骨科材料 | （一）常规骨科材料 | 脊柱内固定系统 | 各种类型、各种规格 | 指用于颈椎、腰椎、胸椎内固定的钉棒、钩棒、钉板、钢板、螺钉、固定器等 |  | 修改；建议把原器械目录小类“（一）、常规骨科材料”拆分为两个子目录，分别为（一）创伤类材料、（三）脊柱类材料，并把左侧所列的脊柱类产品目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 拆分原因如下： 1、目前国内二甲及以上医疗机构脊柱、创伤均作为独立的临床专科设置，其适应症和术式完全不一样； 2、其次，脊柱手术和创伤手术用的内植物系统和工具不能跨学科使用； 3、省内其他地级市招标（如:2015年惠州市标），脊柱类材料为单列的目录类别； 为此，建议将目录征求意见稿中属于骨科脊柱类产品的目录与骨科创伤类产品的目录拆分开，把脊柱类产品的目录归入到“脊柱类材料”器械目录小类中。 | 不采纳
辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 四、介入类耗材 | （一）心脏介入 | 紫杉醇药物支架 | 各种类型、各种规格 | 含靶向药物支架 |  | 评审分类标识修改为○ | “D17紫杉醇药物支架”评审分类标识修改为：○其他类。 “D17紫杉醇药物支架”为药物支架不可缺少的一个分类目录，自2008年国家卫生部招标以及自2011年以来的各省市招标，基本上均单独列出“紫杉醇药物支架”目录。 “D17紫杉醇药物支架”市场占比与“D18冠脉支架”一样，占有量相对少，因此应同“D18冠脉支架”一样评审分类标识应列为：○其他类。 | 不采纳
泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 介入类耗材 | 心脏介入 | 主动脉内反搏球囊装置 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 主动脉内球囊反搏导管 | 不采纳
泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 介入类耗材 | 心脏介入 | 心脏介入漂浮导管 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 说明：包含肺动脉楔压导管、热稀释导管和血管造影导管 | 目录说明修改为：包含肺动脉楔压导管、热稀释导管和血管造影导管
强生（中国）医疗器材有限公司 | 四、介入类耗材 | （二）电生理 | 三维消融导管（电生理） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分成：“三维磁定位消融导管”&“三维电定位消融导管”两条目录 | 三维定位原理分为磁场和电场两种，磁场定位原理要求耗材内镶嵌磁场感应器，且磁场定位因不受人体（人体电场）干扰，所以精确度更高。三维磁场定位的导管不但其物理特性（有磁感应器）有别于三维电定位导管，而且功能、效果上更有实质性的区别。此外，中国医学装备协会的电生理类招标目录就是遵循上述客观情况进行目录的划分设置的。所以建议把原有目录拆分成“三维磁定位标测/消融导管”和“三维电定位标测/消融导管” | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 四、介入类耗材 | （二）电生理 | 三维消融导管（电生理） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分成：“三维磁定位消融导管”&“三维电定位消融导管”两条目录 | 三维定位原理分为磁场和电场两种，磁场定位原理要求耗材内镶嵌磁场感应器，且磁场定位因不受人体（人体电场）干扰，所以精确度更高。三维磁场定位的导管不但其物理特性（有磁感应器）有别于三维电定位导管，而且功能、效果上更有实质性的区别。此外，中国医学装备协会的电生理类招标目录就是遵循上述客观情况进行目录的划分设置的。所以建议把原有目录拆分成“三维磁定位标测/消融导管”和“三维电定位标测/消融导管” | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 四、介入类耗材 | （二）电生理 | 三维标测导管（电生理） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分成：“三维磁定位标测导管”&“三维电定位标测导管”两条目录 | 三维定位原理分为磁场和电场两种，磁场定位原理要求耗材内镶嵌磁场感应器，且磁场定位因不受人体（人体电场）干扰，所以精确度更高。三维磁场定位的导管不但其物理特性（有磁感应器）有别于三维电定位导管，而且功能、效果上更有实质性的区别。此外，中国医学装备协会的电生理类招标目录就是遵循上述客观情况进行目录的划分设置的。所以建议把原有目录拆分成“三维磁定位标测/消融导管”和“三维电定位标测/消融导管” | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 四、介入类耗材 | （二）电生理 | 三维标测导管（电生理） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分成：“三维磁定位标测导管”&“三维电定位标测导管”两条目录 | 三维定位原理分为磁场和电场两种，磁场定位原理要求耗材内镶嵌磁场感应器，且磁场定位因不受人体（人体电场）干扰，所以精确度更高。三维磁场定位的导管不但其物理特性（有磁感应器）有别于三维电定位导管，而且功能、效果上更有实质性的区别。此外，中国医学装备协会的电生理类招标目录就是遵循上述客观情况进行目录的划分设置的。所以建议把原有目录拆分成“三维磁定位标测/消融导管”和“三维电定位标测/消融导管” | 不采纳
麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 四、介入类耗材/ | （三）普通介入耗材（包含外周介入等其他介入通用的产品） | 介入专用三通 | 各种类型、各种规格 | 包括三通阀、三通旋塞、三通联板 |  | 修改 | 1.建议分如通用耗材单独小类，理由同上 2.建议将三通阀和连通板拆分；三通阀价格在15元以内，连通板（三连三通）价格在100-150元左右，放在同一个目录容易造成多产品投标，最终可能导致只有低价的三通阀中标而医院没有连通板可用。 | 不采纳
麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | 四、介入类耗材/ | （三）普通介入耗材（包含外周介入等其他介入通用的产品） | Y阀 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 该产品为通用类耗材，冠脉和外周科室都需要使用，如果仅放置于外周大类，将造成冠脉配送商无法配送，建议单独建立一个通用类，将通用耗材单分，便于厂家及医院操作 | “Y阀”调整至“四、介入类耗材/（一）心脏介入”
珠海丽珠试剂股份有限公司 | 十四、检验试剂（含病理试剂） | （七）微生物类试剂（含专机专用试剂） | 肺炎支原体/肺炎衣原体检测试剂 | 各种类型、各种规格 | 无 |  | 修改 | 肺炎支原体以及肺炎衣原体为两个不同产品，检测项目不同，不应放置于同一个标的，应分开成两个不同的标的，即一个标的为：肺炎支原体检测试剂，一个标的为：肺炎衣原体检测试剂。 | “肺炎支原体/肺炎衣原体检测试剂”分为“肺炎支原体检测试剂”和“肺炎衣原体检测试剂”。
广州弘恩医疗诊断技术有限公司 | 十四、检验试剂（含病理试剂） | （六）分子生物与免疫类试剂（含专机专用试剂） | HER-2检测试剂盒 | 各种方法、各种规格 |  |  | 修改 | “Her-2检测试剂盒”器械目录小分类修改为：（十）病理类试剂（含专机专用试剂） | “HER-2检测试剂盒”调至（十）病理类试剂（含专机专用试剂）
巴德医疗科技（上海）有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 植入式化疗泵 |  | 各种类型、各种规格 |  | 修改 | 植入式输液港或植入式输液港（化疗泵） | 修改“植入式化疗泵”为“植入式化疗泵（输液港）”
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | L10 | 直线切割缝合器及钉仓 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 器械名称修改为：一次性开放用直线切割吻合器及钉仓。 修改理由：原器械名称未界定使用范围，腔镜直线切割吻合器也可以投在这里造成一品多投。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | L09 | 直线缝合器及钉仓 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 器械名称修改为：一次性直线缝合/吻合器及钉仓（无切割）。 修改理由：原器械名称容易引起歧义，切割吻合器也可以投在这里，造成一品多投。 | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 藻酸盐敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 建议：将“贴剂、凝胶、水剂”拆分为不同目录； | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 藻酸盐敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 拆分原因：不同形态的产品无法直接横向比较价格；合并在一起也不利于临床实际采购及使用。 | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 圆形/弧形/荷包缝合器（吻合器及钉仓） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议将原目录拆分为3条目录：一次性圆形切割吻合器、一次性弧形切割吻合器及钉仓和一次性荷包缝合器 | 拆分理由：：圆形/弧形/荷包缝合器完全是三类不同的产品，功能作用完全不同。圆形切割吻合器用于管腔的端端吻合、端侧吻合；弧形切割吻合器及钉仓用于肠管的离断，尤其是低位直肠的离断；荷包缝合器通常用于使用圆形切割吻合器之前制作荷包。因此建议拆分。 | 不采纳
上海迈思强医疗器械有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 圆形/弧形/荷包缝合器（吻合器及钉仓） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议将原目录拆分为3条目录：一次性圆形切割吻合器、一次性弧形切割吻合器及钉仓和一次性荷包缝合器 | 拆分理由：：圆形/弧形/荷包缝合器完全是三类不同的产品，功能作用完全不同。圆形切割吻合器用于管腔的端端吻合、端侧吻合；弧形切割吻合器及钉仓用于肠管的离断，尤其是低位直肠的离断；荷包缝合器通常用于使用圆形切割吻合器之前制作荷包。因此建议拆分。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 圆形/弧形/荷包缝合器（吻合器及钉仓） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议将原目录拆分为3条目录：一次性圆形切割吻合器、一次性弧形切割吻合器及钉仓和一次性荷包缝合器 | 拆分理由：：圆形/弧形/荷包缝合器完全是三类不同的产品，功能作用完全不同。圆形切割吻合器用于管腔的端端吻合、端侧吻合；弧形切割吻合器及钉仓用于肠管的离断，尤其是低位直肠的离断；荷包缝合器通常用于使用圆形切割吻合器之前制作荷包。因此建议拆分。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | L08 | 圆形/弧形/荷包缝合器（吻合器及钉仓） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改拆分 | 器械名称应拆分成三条不同的产品目录：一次性圆形切割吻合器；一次性弧形切割吻合器及钉仓；一次性荷包缝合器。 拆分理由：：圆形/弧形/荷包缝合器完全是三类不同的产品，功能作用完全不同。 | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 银离子敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 建议：将“贴剂、凝胶、水剂”拆分为不同目录； | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 银离子敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 拆分原因：不同形态的产品无法直接横向比较价格；合并在一起也不利于临床实际采购及使用。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及制品 | / | 医用雾化吸入器 | 各种类型、各种规格 | 无 | / | 修改 | 规格描述：区分是否配置除菌过滤器。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及 制品 |  | 医用雾化吸入器 | 各种类型、各种规格 | 无 |  | 修改 | 规格描述：区分是否配置除菌过滤器 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及制品 | / | 医用鼻吸氧管 | 各种类型、各种规格 | 无 | / | 修改 | 规格描述：区分是否配置除菌过滤器，区分是否配置湿化瓶（含湿化液）。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及 制品 |  | 医用鼻吸氧管 | 各种类型、各种规格 | 无 |  | 修改 | 规格描述：区分是否配置除菌过滤器，区分是否配置湿化瓶（含湿化 液）。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及制品 | / | 一次性使用输液延长管 | 各种类型、各种规格 | 不包括避光延长管 | / | 修改 | 规格描述：区分管路材质是否含DEHP。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及 制品 |  | 一次性使用输液延长管 | 各种类型、各种规格 | 不包括避光延长 |  | 修改 | 规格描述：区分管路材质是否含DEHP | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | L12 | 一次性使用腔镜下吻合器及钉仓 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 器械名称修改为：一次性腔镜直线切割吻合器及钉仓。 修改理由：原器械名称未明确界定直线切割，容易造成歧义。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及制品 | / | 一次性使用精密过滤输液器 | 各种类型、各种规格 | 无 | / | 修改 | 规格描述：区分管路材质是否含DEHP，区分介质孔径大小。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及 制品 |  | 一次性使用精密过滤输液器 | 各种类型、各种规格 | 无 |  | 修改 | 规格描述：区分管路材质是否含 DEHP,区分介质孔径大小。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及制品 | / | 一次性使用避光输液器 | 各种类型、各种规格 | 无 | / | 修改 | 规格描述：区分管路材质是否含DEHP，区分介质孔径大小。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及 制品 |  | 一次性使⑴避光输液器 | 各种类型、各种规格 | 无 |  | 修改 | 规格描述：区分管路材质是否含 DEHP,区分介质孔径大小。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | L11 | 一次性皮肤缝合器及缝合钉 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 器械名称修改为：一次性皮肤缝合器拆钉器。 修改理由：皮肤缝合器中包含了缝合钉，无需单独列出，而拆钉器单独使用的独立包装的产品应予以体现，不然拆钉器没有可投报的目录。 | 不采纳
捷润（上海）医疗科技有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 外科补片（疝修补器） | 各种类型、各种规格 | 含平片补片、锥形补片、网片、疝气补片、疝修补器等 |  | 修改 | 1、由于不同材质产品质量、适用病人完全不同，建议按照装备协会的按照材质分类。（类似缝线分类）。2、由于疝修补器和疝气补片完全是不同类产品，建议分开。器械名称分类从一类修改为三类：L17不可吸收外科补片：L18部分可吸收外科补片；L19疝病修补器 | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 湿润功能敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 建议：将“贴剂、凝胶、水剂”拆分为不同目录； | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 湿润功能敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 拆分原因：不同形态的产品无法直接横向比较价格；合并在一起也不利于临床实际采购及使用。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及制品 | / | 普通医用吸氧面罩 | 各种类型、各种规格 | 无 | / | 修改 | 规格描述：区分是否配置除菌过滤器，区分是否配置湿化瓶（含湿化液）。 | 不采纳
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 六、医用高分子及 制品 |  | 普通医用吸氧面罩 | 各种类型、各种规格 | 无 |  | 修改 | 规格描述：区分是否配置除菌过滤 器，区分是否配置湿化瓶（含湿化 液） | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 十七、神经外科手术耗材 |  | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 各种类型；各种规格 |  |  | 修改，建议将原目录拆分为：可吸收颅骨修复用网板及配套螺钉和不可吸收颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 修改原因：可吸收的颅骨修复用太网板及配套螺钉具有可吸收，非终身植入物，消除对骨生长的限制；射线透射，对放射成像和治疗无干扰；更加安全的特点，与不可吸收的钛材质的产品在临床应用上有本质差别；因此建议对原目录进行拆分。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十七、神经外科手术耗材 |  | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 各种类型；各种规格 |  |  | 修改，建议将原目录拆分为：可吸收颅骨修复用网板及配套螺钉和不可吸收颅骨修复用钛网板及配套螺钉 | 修改原因：可吸收的颅骨修复用太网板及配套螺钉具有可吸收，非终身植入物，消除对骨生长的限制；射线透射，对放射成像和治疗无干扰；更加安全的特点，与不可吸收的钛材质的产品在临床应用上有本质差别；因此建议对原目录进行拆分。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | L13 | 腹壁吻合器 | 各种类型、各种规格 |  |  | 删除 | 删除理由：腹壁吻合器和皮肤缝合器是同一种产品，无需单独一条目录。 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 | 超声刀 | 超声刀 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 超声刀分为自适应超声刀及非自适应超声刀。自适应技术实现精准的热量控制，降低了器械对组织的侧向损伤，并增强了凝闭的能力和效果，是重要的技术参数，在国内专家共识中均有体现自适应技术。 | 不采纳
强生（中国）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 超声刀 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录 | 1、自适应技术实现精准的热量控制，有效降低了器械对组织的侧向损伤，并增强了器械的凝闭能力和效果，对病患的疗效有重要影响，是超声刀产品一项极其重要的先进性区分性技术。目前在国内临床专家共识中均有体现自适应技术。 2、针对超声刀产品，是否具有自适应技术是一个重要的技术质量分水岭； 因此建议“超声刀”目录拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录，以便能区分采购两种有重要技术差别的产品 | 不采纳
上海迈思强医疗器械有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 超声刀 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录 | 1、自适应技术实现精准的热量控制，有效降低了器械对组织的侧向损伤，并增强了器械的凝闭能力和效果，对病患的疗效有重要影响，是超声刀产品一项极其重要的区分性技术。目前在国内临床专家共识中均有体现自适应技术。 2、针对超声刀产品，是否具有自适应技术是一个重要的技术质量分水岭； 因此建议“超声刀”目录拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录，以便能区分采购两种有重要技术差别的产品 | 不采纳
强生（上海）医疗器材有限公司 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 超声刀 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改；建议拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录 | 拆分原因：1、自适应技术实现精准的热量控制，有效降低了器械对组织的侧向损伤，并增强了器械的凝闭能力和效果，对病患的疗效有重要影响，是超声刀产品一项极其重要的区分性技术。目前在国内临床专家共识中均有体现自适应技术。 2、针对超声刀产品，是否具有自适应技术是一个重要的技术质量分水岭； 因此建议“超声刀”目录拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录，以便能区分采购两种有重要技术差别的产品 | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 疤痕敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 建议：将“贴剂、凝胶、水剂”拆分为不同目录； | 不采纳
施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 十一、医用卫生材料及敷料 |  | 疤痕敷料 | 各种类型、各种规格 | 包括贴剂、凝胶、水剂等 |  | 修改 | 拆分原因：不同形态的产品无法直接横向比较价格；合并在一起也不利于临床实际采购及使用。 | 不采纳
英特格拉生命科技（上海）有限公司 | 神经外科手术耗材 | 可吸收硬脑膜补片 |  | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 修改为：可吸收硬脑膜补片（可缝合）；可吸收硬脑（脊）膜补片（免缝）。 | 不采纳
英特格拉生命科技（上海）有限公司 | 神经外科手术耗材 | 不可吸收硬脑膜补片 |  | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 修改为：不可吸收硬脑膜补片（可缝合）；不可吸收硬脑膜补片（免缝）。 | 不采纳
英特格拉生命科技（上海）有限公司 | 神经外科手术耗材 | 颅内压监测探头 |  | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 修改为：硬膜外型颅内压检测探头；脑室型颅内压检测探头；脑实质型颅内压检测探头。 | 不采纳
英特格拉生命科技（上海）有限公司 | 神经外科手术耗材 | 脑室外引流管 |  | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 修改为：脑室外引流管（抗感染）；其他脑室外引流管 | 不采纳

## 医院
填报单位名称 | 原器械目录分类 | 原器械目录小分类 | 原器械名称 | 原规格描述 | 原说明 | 流标或交易量少 | 修订方式（删除/修改） | 修改内容/备注 | 论证结论 | 备注
南方医科大学顺德医院附属杏坛医院 | 检验试剂（含病理试剂）/（一）生化类试剂（含专机专用试剂） |  | 离子选择电极分析仪试剂 | 注明使用机型及详细试剂名称规格 | 无 | 交易量少 |  | 美国MEDICA 钠/钾/氯分析仪； 美国MEDICA 钠/钾/氯检测试剂包 | 不采纳
南方医科大学顺德医院附属杏坛医院 | 检验试剂（含病理试剂）/（一）生化类试剂（含专机专用试剂） |  | 血气分析仪试剂 | 注明使用机型及详细试剂名称规格（不包括气体） | 无 | 交易量少 |  | 美国MEDICA 血气分析仪；美国MEDICA 血气检测试剂包 | 不采纳
佛山市第一人民医院 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 超声刀 | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 建议将原目录拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录；因为自适应技术可实现准确的热量控制，降低器械的侧向损伤，同时增强了器械的凝闭能力和效果。目前在国内临床专家共识中也有体现自适应技术。超声刀是否具有自适应技术是一个重要的技术质量分水岭； 因此建议“超声刀”目录拆分为“自适应超声刀”和“非自适应超声刀”两条目录。 | 不采纳
佛山市第一人民医院 | 十、手术室常用医用耗材 |  | 圆形/弧形/荷包缝合器（吻合器及钉仓） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 建议将原目录拆分为3条目录：一次性圆形切割吻合器、一次性弧形切割吻合器及钉仓和一次性荷包缝合器。拆分原因如下：临床使用上，圆形吻合器、弧形吻合器和荷包缝合器是三类完全不同的产品，上述三类产品的临床用途是不一样的。其中圆形切割吻合器适用于管腔的端端吻合、端侧吻合；而弧形切割吻合器及钉仓是用于肠管的离断（特别是低位直肠的离断）；荷包缝合器则通常用于使用圆形切割吻合器之前制作荷包。 | 不采纳

## 政府
填报单位名称 | 原器械目录分类 | 原器械目录小分类 | 原器械名称 | 原规格描述 | 原说明 | 流标或交易量少 | 修订方式（删除/修改） | 修改内容/备注 | 论证结论 | 备注
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（一）生化类试剂（含专机专用试剂） | Q40 | 离子选择电极分析仪试 | 剂注明使用机型及详细试剂名称规格 |  | 量少 |  | 机型：深圳希莱恒（IMS-972）离子分析仪，试剂：漂移校正液A | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（一）生化类试剂（含专机专用试剂） | Q42 | 微量元素试剂 | 各种方法 |  |  |  | 说明：包括Zn，Fe，Ca，Mg，Cu， Cd，Pb | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（一）生化类试剂（含专机专用试剂） | Q59 | 血糖试纸 | 注明机型 |  |  |  | 机型：雅培，拜耳 | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（一）生化类试剂（含专机专用试剂） | Q82 | 肌钙蛋白检测试剂（含 | 检各种方法、各种规格 |  |  | 修改 | 名称：肌钙蛋白I，肌钙蛋白T检测试 剂（含检测卡） | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（三）临检类试剂（含专机专用试剂） | Q104 | 血球计数仪试剂 | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |  |  |  | 机型：BC-5180CRP，BC-5380试剂名 称：溶血素I，溶血素II，溶血素 | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（三）临检类试剂（含专机专用试剂） | Q105 | 尿干化学多项试纸条 | 注明机型 |  |  |  | 机型：优利特（Urit-500B） | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（三）临检类试剂（含专机专用试剂） | Q114 | 各种尿沉渣系列试剂 | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |  |  |  | 机型：优利特（URIT-1000Plus）试剂：清洗液（5L），清洗液B | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（五）传染病免疫类试剂（含专机专用试剂） | Q134 | EB病毒检测试剂 | 各种方法 | EBV |  | 修改 | 说明：EBV-CA,EBV-EA,EBNA,包括 IgA，IgM,IgG | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（六）分子生物与免疫类试剂（含专机专用试剂） | Q226 | 胃蛋白酶原测定试剂盒 | 各种规格、各种方法、各种机型 |  |  |  | 说明：包括PGI,PGII | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（六）分子生物与免疫类试剂（含专机专用试剂） | Q240 | 流感病毒检测试剂盒 | 各种方法、各种规格 |  |  | 修改 | 流感病毒（A+B)检测试剂盒 | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 十四、检验试剂（含病理试剂）/（六）分子生物与免疫类试剂（含专机专用试剂） | Q255 | 肠道病毒检测试剂盒 | 各种方法、各种规格 |  |  |  | 说明：包括：诺如病毒，轮状病毒， 星状病毒，肠道腺病毒 | 不采纳
佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 六、医用高分子及制品 | H49 | 真空采血管（采血针） | 各种类型、各种规格 |  |  | 修改 | 名称：一次性使用真空采血管 | 不采纳