## Sheet1
2018年温州医科大学附属眼视光医院（含杭州院区）医用耗材议价采购（第二阶段）需求一览表
目录编号 | 目录名称 | 年预估采购金额（万元） | 需求描述 | 说明 | 备注（照片需拍摄外包装、所有内容物的各个面）
1 | 加速交联治疗工具包 | 60 | 与KXL紫外线照射系统配合使用，用于预防和治疗圆锥角膜和准分子屈光手术后的角膜扩张。 | 注明包内容物 | 提供照片
2 | 胶原贴敷料 | 10 | 用于修复皮肤屏障功能、及时补充胶原蛋白、快速修复敏感发红干燥、持续提高耐受性、补水淡化色沉；天然活性胶原蛋白；完全无刺激。 | 需注明成分 | 提供样品及照片
3 | 皮肤保护剂 | 25 | 用于改善干燥、红斑、瘙痒等症状，帮助受损皮肤恢复屏障功能。 | 需注明成分 | 提供样品及照片
4 | 疤痕贴 | 10 | 用于预防和治疗因手术、烫伤、烧伤等各种创伤后的疤痕增生，疤痕疙瘩；有效抑制各种疤痕的发展，可使疤痕变平、色泽变淡；超薄、透气，可以反复使用。 | 硅凝胶材质贴膜 | 提供样品及照片
5 | 疤痕软膏 | 15 | 用于各种皮肤类型和各类人群疤痕治疗及预防异常疤痕，能使疤痕表面变的平坦光滑，淡化疤痕所造成的色素沉着及减轻疤痕所带来的疼痛和瘙痒感；对婴幼儿及敏感性肌肤无刺激或较少刺激；快速风干；透气性佳、任意部位均可使用。 | 硅凝胶材质软膏 | 提供样品及照片
6-1 | 医用无纺布包装材料 （50cm*50cm） | 10 | 50*50；单层重量可达到45克/平方米；有效期≥四年；用于医院灭菌物品的包装（一次性使用），可用于压力蒸汽（下排气或预真空）、环氧乙烷气体以及过氧化氢等离子灭菌 | 需注明材质,联合评审 | 1.提供样品及照片 2.提供第三方认证的阻菌性能合格检测报告证明
6-2 | 医用无纺布包装材料 （60cm*60cm） |  | 60*60；单层重量可达到45克/平方米；有效期≥四年；用于医院灭菌物品的包装（一次性使用），可用于压力蒸汽（下排气或预真空）、环氧乙烷气体以及过氧化氢等离子灭菌 |  | 1.提供样品及照片 2.提供第三方认证的阻菌性能合格检测报告证明
6-3 | 医用无纺布包装材料 （75cm*75cm） |  | 75*75；单层重量可达到45克/平方米；有效期≥四年；用于医院灭菌物品的包装（一次性使用），可用于压力蒸汽（下排气或预真空）、环氧乙烷气体以及过氧化氢等离子灭菌 |  | 1.提供样品及照片 2.提供第三方认证的阻菌性能合格检测报告证明
6-4 | 医用无纺布包装材料 （90cm*90cm） |  | 90*90；单层重量可达到45克/平方米；有效期≥四年；用于医院灭菌物品的包装（一次性使用），可用于压力蒸汽（下排气或预真空）、环氧乙烷气体以及过氧化氢等离子灭菌 |  | 1.提供样品及照片 2.提供第三方认证的阻菌性能合格检测报告证明
6-5 | 医用无纺布包装材料 （120cm*120cm） |  | 120*120；单层重量可达到45克/平方米；有效期≥四年；用于医院灭菌物品的包装（一次性使用），可用于压力蒸汽（下排气或预真空）、环氧乙烷气体以及过氧化氢等离子灭菌 |  | 1.提供样品及照片 2.提供第三方认证的阻菌性能合格检测报告证明
7 | 环氧乙烷灭菌生物测试包 | 3 | 各种规格 | 注明包内容物 | 提供照片
8-1 | 压力蒸汽灭菌生物测试包 | 12 | 各种规格 | 注明包内容物,联合评审 | 提供照片
8-2 | 压力蒸汽灭菌化学测试包
8-3 | 压力蒸汽灭菌BD测试包
9 | 乳胶非灭菌检查手套 | 12 | 无粉；麻面；各种规格。 | 需注明材质 | 提供样品及照片
10 | 灭菌手术手套 | 22 | 无粉；各种规格。 | 需注明材质 | 提供样品及照片
11 | 一次性眼科手术刀 | 70 | 各种类型；各种规格 | 需注明材质 | 提供样品及照片
12 | 一次性使用钻头 | 70 | 用于眼鼻相关外科手术，在手术中提供磨、削作用，可连接鼻咽喉吸切器，具有注水功能，注水流量可调，冲水与马达同步或持续冲水。各种类型；各种规格 | 需注明材质 | 提供样品及照片
13 | 眼鼻手术用湿性敷料 | 1 | 用于鼻腔及泪道的鼻内镜手术后术腔填充（充填前术腔应止血），隔离手术创面，减少渗血，辅助减少术后黏连和疤痕形成；可降解吸收；各种规格。 | 必须属于浙江省阳光采购产品范围，需注明材质 | 提供样品及照片
14 | 可吸收接骨板 | 10 | 用于眶底修复；各种规格。 | 必须属于浙江省阳光采购产品范围，注明组成及材质 | 提供照片
15 | 鼻用敷料 | 30 | 用于鼻腔/鼻窦等术后使用，控制少量出血的固体透明质酸敷料。 | 必须属于浙江省阳光采购产品范围，需注明成分 | 提供样品及照片
16 | 生物流体止血敷料膜 | 10 | 用于手术辅助止血，促进创面愈合；易降解、吸收、代谢；无色透明或浅色，可直观止血效果，不影响手术操作；流动性好，能全面均匀覆盖创面；产品无菌。 | 必须属于浙江省阳光采购产品范围，需注明成分 | 提供样品及照片
17 | 角膜环钻 | 40 | 各种规格的供体、受体环钻。 | 需注明材质 | 提供样品及照片
18 | 囊袋张力环 | 26 | 适用于爱尔康、博士伦、眼力健、歌德等厂家的超乳设备；各种类型，各种规格。 | 标明产品尺寸、材质 | 提供样品及照片
19 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 20 | 与监护仪配合使用，兼容欧美达、奈普特、太空、迈瑞、飞利浦、日本光电等，兼容Nellcor Oximax血氧技术机型和兼容Nellcor血氧技术机型等。各种类型；各种规格 | 注明组成 | 提供样品及照片
20 | 一次性单腔喉罩 | 36 | 成人、小儿；各种规格 | 需注明材质 | 提供样品及照片
21 | 一次性使用呼吸过滤器 | 15 | 与呼吸管路配套使用，用于麻醉气体或患者呼吸用气体的过滤。复合型。 | 注明组成及材质 | 提供样品及照片