## Sheet1
台州市妇幼保健院检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购二次公告需求一览表 （招标文号：TZ-FYBJY-201801）
▲为保证检测项目顺利、完整开展，联合评审项目内标注“必须覆盖”表示此类项目必须100%满足覆盖要求。
▲测试用量与实际采购情况无关，采购人不做任何承诺，仅做为评审阶段时报价金额的计算工具，生化试剂的单位为毫升，其他统一为人份。
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
▲设备租赁项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 检测项目或耗品明细 | 租赁设备名称及型号 | 租赁设备及数量 | 方法 | 描述 | 备注 | 说明 | 测试用量 | 二次公告层次要求
SJZL001 | 临检 |  | 全自动尿沉渣分析仪试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动尿干化学分析仪+尿沉渣分析仪 | 2套 | 全自动尿干化学分析仪（流式细胞术或图像分析）+尿沉渣分析仪（干化学法） |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 24531 | 进口/国产
SJZL002 | 临检 |  | 全自动末梢血血球分析仪（带CRP)试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动血球分析仪（末梢血，带CRP测定功能） | 3台（血球60t/h，CRP+血常规一体项目) | 乳胶免疫比浊法 | BCR体积校准，C-反应蛋白试剂与血球试剂要求同一厂家 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 33847 | 进口/国产
[6 empty] | 电阻抗，流式细胞术 | BASO和DIFF双通道检测，有核红细胞检测 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJZL003 | 临检 |  | 全自动血球分析仪试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动血球分析仪+推片机 | 2台血球（100t/h,每台 )+1台推片机组成流水线 | 电阻抗，流式细胞术 | 有核红细胞、网织红细胞检测 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 53846 | 进口/国产
SJZL004 | 临检 | 必须覆盖 | D-二聚体测定试剂盒 | 全自动血凝分析仪 | 1台 | 凝固法或比色法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 租赁-联合评审1 | 4152 | 国产
SJZL005 | 临检 | 必须覆盖 | 凝血分析稀释液 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 4152
SJZL006 | 临检 | 必须覆盖 | 纤维蛋白原测定试剂盒 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 10932
SJZL007 | 临检 | 必须覆盖 | 凝血酶时间 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 10932
SJZL008 | 临检 | 必须覆盖 | 部分凝血酶原时间 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 10932
SJZL009 | 临检 | 必须覆盖 | 凝血酶原时间 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 10962
SJZL010 | 临检 | 必须覆盖 | 通用定标物 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | /
SJZL011 | 临检 | 必须覆盖 | 质控物 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | /
SJZL012 | 临检 | 必须覆盖 | D-二聚体质控物 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | /
SJZL013 | 生化 | 必须覆盖 | 铅、镉元素系列试剂 | 原子吸收光谱仪 | 各1台 | 原子吸收法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 租赁-联合评审2 | 21283 | 进口/国产
SJZL014 | 生化 | 必须覆盖 | 微量元素测定试剂 |  |  | 火焰原子吸收法 |  | 含铜、铁、锌、钙、镁，列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 21283
SJZL015 | 生化 |  | 全自动糖化血红蛋白分析仪试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动糖化血红蛋白分析 | 1台 | 高效液相离子交换分析法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 10764 | 国产
SJZL016 | 免疫 | 必须覆盖 | 巨细胞病毒IgG抗体测定 | 化学发光分析仪 | 1套（光学1600t/h，电解质600t/h，免疫发光分析仪400t/h）流水线+1套（急诊用生化400t/h+免疫发光100t/h，样本针携带率<0.1PPM）急诊工作站，需提供技术资料支持） | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 租赁-联合评审3 | 1798 | 进口
SJZL017 | 免疫 | 必须覆盖 | 巨细胞病毒IgM抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 528
SJZL018 | 免疫 | 必须覆盖 | 风疹病毒IgG抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1547
SJZL019 | 免疫 | 必须覆盖 | 风疹病毒IgM抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1547
SJZL020 | 免疫 | 必须覆盖 | 弓形虫抗体IgG测定 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1554
SJZL021 | 免疫 | 必须覆盖 | 弓形虫抗体IgM测定 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2831
SJZL022 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲胎蛋白诊断试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1783
SJZL023 | 免疫 | 必须覆盖 | 癌胚抗原定量检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1446
SJZL024 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原125肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1655
SJZL025 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原15-3肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 67
SJZL026 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原199肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1070
SJZL027 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原72-4肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 306
SJZL028 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状腺过氧化物酶抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2055
SJZL029 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状腺球蛋白 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2026
SJZL030 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状腺球蛋白抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 81
SJZL031 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝表面抗原试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6224
SJZL032 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝表面抗体试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6224
SJZL033 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝E抗原试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6224
SJZL034 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝E抗体试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6224
SJZL035 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝核心抗体试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6793
SJZL036 | 免疫 | 必须覆盖 | 泌乳素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1941
SJZL037 | 免疫 | 必须覆盖 | 鳞癌相关抗原肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒 | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 697
SJZL038 | 免疫 | 必须覆盖 | 丙肝抗体 |  |  | 化学发光法 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 9979
SJZL039 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒抗体测定试剂 |  |  | 化学发光法 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 8830
SJZL040 | 免疫 | 必须覆盖 | 艾滋病测定试剂(第四代） |  |  | 化学发光法 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒 | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 8832
SJZL041 | 生化 | 必须覆盖 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 8194
SJZL042 | 生化 | 必须覆盖 | 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 8194
SJZL043 | 生化 | 必须覆盖 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 3000
SJZL044 | 生化 | 必须覆盖 | 游离甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 3000
SJZL045 | 生化 | 必须覆盖 | 促甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 8194
SJZL046 | 生化 | 必须覆盖 | 黄体生成素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 3420
SJZL047 | 生化 | 必须覆盖 | 卵泡刺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 3297
SJZL048 | 生化 | 必须覆盖 | 雌二醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2902
SJZL049 | 生化 | 必须覆盖 | 睾酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1933
SJZL050 | 生化 | 必须覆盖 | 孕酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 3194
SJZL051 | 生化 | 必须覆盖 | 皮质醇检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 831
SJZL052 | 生化 | 必须覆盖 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6480
SJZL053 | 生化 | 必须覆盖 | 游离雌三醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2902
SJZL054 | 生化 | 必须覆盖 | 胰岛素测定试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 962
SJZL055 | 生化 | 必须覆盖 | C肽 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 277
SJZL056 | 生化 | 必须覆盖 | β2-微球蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 100
SJZL057 | 生化 | 必须覆盖 | 促肾上腺皮质激素 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 768
SJZL058 | 生化 | 必须覆盖 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 102
SJZL059 | 生化 | 必须覆盖 | 雄烯二酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 102
SJZL060 | 生化 | 必须覆盖 | 性激素结合蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 102
SJZL061 | 生化 | 必须覆盖 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 7186
SJZL062 | 临检 | 必须覆盖 | 总蛋白测定试剂盒 | 全自动生化分析仪 |  | 双缩脲法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 22230
SJZL063 | 临检 | 必须覆盖 | 葡萄糖测定试剂盒 |  |  | 己糖激酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 21048
SJZL064 | 临检 | 必须覆盖 | 前白蛋白试剂盒 |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 21483
SJZL065 | 临检 | 必须覆盖 | 胆碱酯酶测定试剂盒 |  |  | 丁酰基巯胆碱法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 21476
SJZL066 | 临检 | 必须覆盖 | 总胆汁酸 |  |  | 酶循环法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 5519
SJZL067 | 临检 | 必须覆盖 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 |  |  | 直接法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2559
SJZL068 | 临检 | 必须覆盖 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 |  |  | 直接法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2559
SJZL069 | 生化 | 必须覆盖 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1601
SJZL070 | 生化 | 必须覆盖 | 同型半胱氨酸测定 |  |  | 酶循环法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 441
SJZL071 | 生化 | 必须覆盖 | 乳酸 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6634
SJZL072 | 生化 | 必须覆盖 | 脑脊液和尿总蛋白 |  |  | 邻苯三酚红钼法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1000
SJZL073 | 生化 | 必须覆盖 | 糖化白蛋白测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 3588
SJZL074 | 生化 | 必须覆盖 | 胱抑素C |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 246
SJZL075 | 生化 | 必须覆盖 | 脂肪酶 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 403
SJZL076 | 生化 | 必须覆盖 | 游离脂肪酸 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 82
SJZL077 | 生化 | 必须覆盖 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 7891
SJZL078 | 生化 | 必须覆盖 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 7891
SJZL079 | 生化 | 必须覆盖 | r-谷氨酰胺转肽酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 7891
SJZL080 | 生化 | 必须覆盖 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 22462
SJZL081 | 生化 | 必须覆盖 | 白蛋白测定试剂盒 |  |  | 溴甲酚绿法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 22230
SJZL082 | 生化 | 必须覆盖 | 总胆红素测定试剂盒 |  |  | 钒酸盐氧化法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 22230
SJZL083 | 生化 | 必须覆盖 | 直接胆红素测定试剂盒 |  |  | 钒酸盐氧化法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 22230
SJZL084 | 生化 | 必须覆盖 | 肌酸肌酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 991
SJZL085 | 生化 | 必须覆盖 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6634
SJZL086 | 生化 | 必须覆盖 | 尿素氮测定试剂盒 |  |  | 脲酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 19120
SJZL087 | 生化 | 必须覆盖 | 尿酸测定试剂盒 |  |  | 尿酸酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 19104
SJZL088 | 生化 | 必须覆盖 | 肌酐测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 20991
SJZL089 | 生化 | 必须覆盖 | 铁测定试剂盒 |  |  | 亚铁嗪法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1013
SJZL090 | 生化 | 必须覆盖 | 无机磷测定试剂盒 |  |  | 磷钼酸盐法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 8777
SJZL091 | 生化 | 必须覆盖 | 总铁结合力测定试剂盒 |  |  | 铬天青法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 319
SJZL092 | 生化 | 必须覆盖 | 镁测定试剂盒 |  |  | 二甲苯胺蓝法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6838
SJZL093 | 生化 | 必须覆盖 | 钙测定试剂盒 |  |  | 偶氮胂Ⅲ法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 14798
SJZL094 | 生化 | 必须覆盖 | 钾测定试剂 |  |  | 电极法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 15863
SJZL095 | 生化 | 必须覆盖 | 钠测定试剂 |  |  | 电极法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 15863
SJZL096 | 生化 | 必须覆盖 | 氯测定试剂 |  |  | 电极法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 15863
SJZL097 | 生化 | 必须覆盖 | 胆固醇测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2559
SJZL098 | 生化 | 必须覆盖 | 甘油三酯测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2559
SJZL099 | 免疫 | 必须覆盖 | 补体C3 | 全自动蛋白分析仪 | 1台 | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 租赁-联合评审4 | 823 | 进口/国产
SJZL100 | 免疫 | 必须覆盖 | 补体C4 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 892
SJZL101 | 免疫 | 必须覆盖 | 触珠蛋白测定试剂盒 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1010
SJZL102 | 免疫 | 必须覆盖 | C－反应蛋白 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 2907
SJZL103 | 免疫 | 必须覆盖 | 酸性糖蛋白试剂盒 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 997
SJZL104 | 免疫 | 必须覆盖 | α1-微球蛋白 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1018
SJZL105 | 免疫 | 必须覆盖 | 微量白蛋白试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1041
SJZL106 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白IgA |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 896
SJZL107 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白IgG |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 5162
SJZL108 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白IgM |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 4282
SJZL109 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白轻链kappa |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 300
SJZL110 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白轻链lambda |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 300
SJZL111 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗链球菌溶血素测定试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 905
SJZL112 | 免疫 | 必须覆盖 | 铜蓝蛋白测定试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1337
SJZL113 | 免疫 | 必须覆盖 | 类风湿因子 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 204
SJZL114 | 免疫 | 必须覆盖 | 转铁蛋白检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 1193
SJZL115 | 微生物 | 必须覆盖 | 需氧微生物培养瓶（抗生素吸附）-小儿 | 全自动血培养仪 | 1台 |  |  | 小儿型，列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 租赁-联合评审5 | 1084 | 进口/国产
SJZL116 | 微生物 | 必须覆盖 | 需氧微生物培养瓶（抗生素吸附）-成人 |  |  |  |  | 成人型，列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJZL117 | 微生物 |  | 厌氧培养瓶 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 996
SJZL118 | 临检 |  | 血气分析试剂包 | 血气分析仪 | 4台 |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 12000 | 进口/国产
SJZL119 | 临检 |  | 妇科干化学检测试纸(BV) | 阴道炎检测仪 | 1台 | 干化学法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 35000 | 进口/国产
SJZL120 |  |  | 血沉测试次数包 | 血沉分析仪 | 1台 | 速率法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 6000 | 进口/国产
SJZL121 | 微生物 | 必须覆盖 | 革兰阴性菌鉴定及药敏板 | 全自动微生物分析系统 | 1台 |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价。以革兰阴性菌鉴定及药敏板报价为商务价格分评审依据，其他鉴定卡及药敏卡、配套耗品报价不得高于浙江省阳光采购平台价格 | 租赁-联合评审6 | 812 | 进口/国产
SJZL122 | 微生物 | 必须覆盖 | 革兰阳性菌鉴定及药敏板 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价，以革兰阳性菌鉴定及药敏板报价为商务价格分评审依据，其他鉴定卡及药敏卡、配套耗品报价不得高于浙江省阳光采购平台价格 |  | 408
SJZL123 | 微生物 |  | 肠道病毒测定 | 免疫荧光四联分析仪 | 1台 |  | 轮状病毒、肠道腺病毒、诺如病毒、星状病毒 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 |  | 5000 | 进口/国产
二、检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 招标目录名称 | 租赁设备名称及型号 | 租赁仪器参数及数量 | 方法 | 描述 | 备注 | 说明 | 二次公告层次要求
SJ001 | 临检 | 必须覆盖 | 早早孕检测试剂（尿液HCG) |  |  |  |  | 列出+I140:I150，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 联合评审 | 进口/国产
SJ002 | 临检 | 必须覆盖 | 瑞氏-姬姆萨染色液 |  |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ003 | 临检 | 必须覆盖 | 二氧化碳产气条 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ004 | 临检 | 必须覆盖 | 便隐血检测试剂盒（FOB） |  |  | 免疫法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ005 | 免疫 | 必须覆盖 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM |  |  | 酶联免疫吸附法 | 抗单纯疱疹病毒1型抗体IgM检测试剂盒 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ006 | 免疫 | 必须覆盖 | 单纯疱疹病毒II型IgM |  |  | 酶联免疫吸附法 | 抗单纯疱疹病毒2型抗体IgM检测试剂盒 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ007 | 免疫 | 必须覆盖 | 丁型肝炎IgM抗体 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ008 | 免疫 | 必须覆盖 | 庚型肝炎IgG抗体 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ009 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲型肝炎IgM抗体 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ010 | 免疫 | 必须覆盖 | 戊型肝炎IgM抗体 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ011 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒非特异性类脂质抗原试验 |  |  | 凝集法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ012 | 免疫 | 必须覆盖 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂（第三代） |  |  | 乳胶法 | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1/2)抗体检测试剂盒 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ013 | 微生物 | 必须覆盖 | 沙眼衣原体抗原测定试剂 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ014 | 微生物 | 必须覆盖 | 支原体分离培养药敏试剂盒 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ015 | 微生物 | 必须覆盖 | 厌氧琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ016 | 微生物 | 必须覆盖 | 哥伦比亚琼脂基础 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ017 | 微生物 | 必须覆盖 | SS琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ018 | 微生物 | 必须覆盖 | MH琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ019 | 微生物 | 必须覆盖 | 沙保琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ020 | 微生物 | 必须覆盖 | GC琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ021 | 微生物 | 必须覆盖 | 普通营养琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ022 | 微生物 | 必须覆盖 | 半固体琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ023 | 微生物 | 必须覆盖 | 4号琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ024 | 微生物 | 必须覆盖 | 克氏双糖铁琼脂 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ025 | 微生物 | 必须覆盖 | 碱性蛋白胨水 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ026 | 微生物 | 必须覆盖 | MH肉汤 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ027 | 微生物 | 必须覆盖 | 营养肉汤 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ028 | 微生物 | 必须覆盖 | 念珠菌显色培养基 |  |  |  | 干粉 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ029 | 微生物 | 必须覆盖 | 淋球菌（生长）添加剂 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ030 | 微生物 | 必须覆盖 | 淋球菌选择添加剂 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ031 | 微生物 | 必须覆盖 | 小牛血清 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ032 | 微生物 | 必须覆盖 | 四甲基对苯二胺二盐酸盐 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ033 | 微生物 | 必须覆盖 | 沙门菌属诊断血清（11种） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ034 | 微生物 | 必须覆盖 | 沙门菌属诊断血清（60种） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ035 | 微生物 | 必须覆盖 | 志贺菌属诊断血清（22种） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ036 | 微生物 | 必须覆盖 | 羊血 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ037 | 微生物 | 必须覆盖 | 香柏油 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ038 | 微生物 | 必须覆盖 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ039 | 微生物 | 必须覆盖 | 哥伦比亚培养基 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ040 | 微生物 | 必须覆盖 | 染色液（快速革兰染色液） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ041 | 微生物 | 必须覆盖 | 染色液（碘溶液-快速革兰染色液） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ042 | 微生物 | 必须覆盖 | 染色液（龙胆紫液-快速革兰染色液） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ043 | 微生物 | 必须覆盖 | 染色液（脱色液-快速革兰染色液） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ044 | 微生物 | 必须覆盖 | 染色液（新型隐球菌染色液） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ045 | 微生物 | 必须覆盖 | 染色液（结核菌染色液） |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ046 | 微生物 | 必须覆盖 | 奥普托欣药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ047 | 微生物 | 必须覆盖 | 青霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ048 | 微生物 | 必须覆盖 | 红霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ049 | 微生物 | 必须覆盖 | 林可霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ050 | 微生物 | 必须覆盖 | 四环素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ051 | 微生物 | 必须覆盖 | 万古霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ052 | 微生物 | 必须覆盖 | 左氧氟沙星药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ053 | 微生物 | 必须覆盖 | 环丙沙星药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ054 | 微生物 | 必须覆盖 | 庆大霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ055 | 微生物 | 必须覆盖 | 氨苄青霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ056 | 微生物 | 必须覆盖 | 复方新诺明药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ057 | 微生物 | 必须覆盖 | 壮观霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ058 | 微生物 | 必须覆盖 | 亚胺培南药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ059 | 微生物 | 必须覆盖 | 厄他培南药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ060 | 微生物 | 必须覆盖 | 美罗培南药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ061 | 微生物 | 必须覆盖 | 氯霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ062 | 微生物 | 必须覆盖 | 阿齐霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ063 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢噻肟药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ064 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢噻肟/克拉维酸药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ065 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢他啶药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ066 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢他啶/克拉维酸药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ067 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢曲松药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ068 | 微生物 | 必须覆盖 | 利奈唑胺药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ069 | 微生物 | 必须覆盖 | 利福平药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ070 | 微生物 | 必须覆盖 | 呋喃妥因药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ071 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢西丁药敏纸片 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ072 | 微生物 | 必须覆盖 | 隐球菌抗原检测试剂盒 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价
SJ073 | 微生物 | 必须覆盖 | 头孢硝噻吩 |  |  |  |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价