## Sheet1
2019年台州市妇女儿童医院检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购需求一览表 （招标文号：TZ-FYBJY-201901）
▲为保证检测项目顺利、完整开展，联合评审项目内标注“必须覆盖”表示此类项目必须100%满足覆盖要求。 ▲测试用量与实际采购情况无关，采购人不做任何承诺，仅做为评审阶段时报价金额的计算工具。
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
▲仪器租赁项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 检测项目或耗品明细 | 租赁设备名称及型号 | 租赁设备数量 | 方法 | 描述 | 仪器是否租赁 | 备注 | 测试用量 | 二次公告层次要求
SJZL001 | 血库 | 必须覆盖 | 低离子抗人球蛋白（抗IgG、C3d）检测卡 | 低离子抗人球蛋白法离心机+低离子抗人球蛋白法孵育箱 | 2台 | 抗人球蛋白法 | 低离子抗人球蛋白法离心机：1.标本类型：血清、血浆 2、卡孔：3、每卡6孔 4、样本容量/一次性最大能装12个卡 5、转速：1030r/min 6、离心时间：10min 7、原装配套试剂 | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 7200 | 进口/国产
SJZL002 |  | 必须覆盖 | 抗人球蛋白（抗IgG、C3d）检测卡 |  |  |  | 低离子抗人球蛋白法孵育箱： 1、标本类型：血清、血浆 2、卡孔：每卡6孔 3、样本容量：一次性最大能装36个卡 4、孵育温度：37℃ 5、孵育时间：15min 6、原装配套试剂 |  |  | 720
SJZL003 |  | 必须覆盖 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 |  |  | 微柱凝胶法 |  |  |  | 7200
SJZL004 | 血库 | / | ABO,RhD血型检测卡 | ABO、RhD血型检测离心机（半自动） | 1台 | 盐水法 | ABO、RhD血型检测离心机（半自动）1、标本类型抗凝和非抗凝标本 2、血型卡孔：每卡6孔或8孔 3、样本容量：一次性最大能装36个卡样本容量：4、离心时间：900r/minx2min、1500r/minx3min 5、原装配套试剂 | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 7200 | 进口/国产
SJZL005 | 免疫 | / | 降钙素原试剂试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 降钙素原检测仪 | 1台 | 快速，末梢血 |  | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 |  | 进口
二、检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 招标目录名称 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器及说明 | 测试数量 | 二次公告层次要求
SJ001 | 临检 | 必须覆盖 | 尿液分析用鞘液 | 试剂-联合评审1 | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有尿沉渣分析仪UF500,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 尿沉渣分析仪UF500 | 28800 | 进口/国产
SJ002 | 临检 | 必须覆盖 | 尿液分析用染色液（细菌模式） |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有尿沉渣分析仪UF500,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 18720
SJ003 | 临检 | 必须覆盖 | 尿液分析用染色液（沉渣模式） |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有尿沉渣分析仪UF500,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 28800
SJ004 | 临检 | 必须覆盖 | 尿液分析用稀释液（细菌模式） |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有尿沉渣分析仪UF500,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 18720
SJ005 | 临检 | 必须覆盖 | 尿液分析用稀释液（沉渣模式） |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有尿沉渣分析仪UF500,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 28800
SJ006 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析嗜碱性粒细胞溶血剂 | 试剂-联合评审2 | 电阻抗，流式细胞术 | 嗜碱性粒细胞溶血剂 | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 全自动血球分析仪 sysmex XN1000 | 37950 | 进口/国产
SJ007 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析白细胞溶血剂 |  | 电阻抗，流式细胞术 | 白细胞溶血剂 | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 37950
SJ008 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析未成熟细胞溶血剂 |  | 电阻抗，流式细胞术 | 未成熟细胞溶血剂 | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 31200
SJ009 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析血红蛋白溶血剂 |  | 电阻抗，流式细胞术 | 血红蛋白溶血剂 | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 37950
SJ010 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析鞘液 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 37950
SJ011 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析有核红细胞染色液 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 31200
SJ012 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析网织红细胞染色液 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 33800
SJ013 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析白细胞分类染色液 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 37950
SJ014 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析稀释液 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 37950
SJ015 | 临检 | 必须覆盖 | 全自动血细胞分析清洗液 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 41800
SJ016 | 临检 | 选择覆盖 | 全自动血细胞分析校准品 |  | 电阻抗，流式细胞术 |  | 适用于我院现有全自动血球分析仪 sysmex XN1000，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 19930
SJ017 | 生化 | 必须覆盖 | 游离雌三醇测定试剂 | 试剂-联合评审3 | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer | 15748 | 进口/国产
SJ018 | 生化 | 必须覆盖 | 绒毛膜促性腺激素定量试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15748
SJ019 | 生化 | 必须覆盖 | 妊娠相关血浆蛋白A试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 19930
SJ020 | 生化 | 必须覆盖 | 甲胎蛋白/游离绒毛膜促性腺激素β亚基测定试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 21600
SJ021 | 生化 | 必须覆盖 | N端脑利钠肽试剂 | 试剂-联合评审4 | 化学发光法 |  | 适用于我院现有全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培） | 3120 | 进口/国产
SJ022 | 生化 | 必须覆盖 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院现有全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4680
SJ023 | 生化 | 必须覆盖 | 叶酸测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院现有全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 3120
SJ024 | 生化 | 必须覆盖 | 维生素B12测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院现有全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 3120
SJ025 | 生化 | 必须覆盖 | 血清肌红蛋白测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院现有全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4680
SJ026 | 生化 | 必须覆盖 | β-羟丁酸测定试剂 | 试剂-联合评审5 | 酶法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 自动生化分析仪（美国雅培） | 1000 | 进口/国产
SJ027 | 生化 | 必须覆盖 | α－L－岩藻糖苷酶测定试剂 |  | 连续监测法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ028 | 生化 | 必须覆盖 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ029 | 生化 | 必须覆盖 | 丙酮酸测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ030 | 生化 | 必须覆盖 | 腺苷脱氨酶测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 800
SJ031 | 生化 | 必须覆盖 | 唾液酸测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ032 | 生化 | 必须覆盖 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂 |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ033 | 生化 | 必须覆盖 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂 |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ034 | 生化 | 必须覆盖 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂 |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 1000
SJ035 | 生化 | 必须覆盖 | 载脂蛋白A-1测定试剂 |  | 免疫比浊法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 16030
SJ036 | 生化 | 必须覆盖 | 载脂蛋白B测定试剂 |  | 免疫比浊法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 16030
SJ037 | 生化 | 必须覆盖 | 脂蛋白a测定试剂 |  | 免疫比浊法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 16030
SJ038 | 生化 | 必须覆盖 | 甘胆酸测定试剂 |  | 速率法 |  | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 16030
SJ039 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝E抗原检测试剂 | 试剂-联合评审6 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085 | 进口/国产
SJ040 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝E抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085
SJ041 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝表面抗原检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085
SJ042 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝核心抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085
SJ043 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝表面抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085
SJ044 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂 | 试剂-联合评审7 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085 | 进口/国产
SJ045 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15085
SJ046 | 免疫 | 必须覆盖 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂 | 试剂-联合评审8 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15050 | 进口/国产
SJ047 | 免疫 | 必须覆盖 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15010
SJ048 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15010
SJ049 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂 | 试剂-联合评审9 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360 | 进口/国产
SJ050 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ051 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ052 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ053 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗EB病毒早期抗原IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ054 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgG检测试剂 | 试剂-联合评审10 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360 | 进口/国产
SJ055 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ056 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎支原体抗体IgG检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ057 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ058 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗嗜肺军团菌抗体IgG检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ059 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 9360
SJ060 | 血库 | / | 抗D血型试剂 |  | 盐水法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ061 | 血库 | / | 抗A,B血型试剂 |  | 盐水法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ062 | 血库 | / | 凝聚胺试剂 |  | 盐水法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ063 | 免疫 | / | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1/2)抗体检测试剂 |  | 乳胶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口
SJ064 | 免疫 | / | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ065 | 免疫 | / | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ066 | 免疫 | / | 庚型肝炎病毒IgG抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ067 | 免疫 | / | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口
SJ068 | 免疫 | / | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口
SJ069 | 免疫 | / | 抗百日咳杆菌毒素抗体（IgG/IgM）检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ070 | 免疫 | / | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体测定试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ071 | 免疫 | / | 幽门螺旋杆菌抗体测定试剂 |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ072 | 免疫 | / | 幽门螺旋杆菌现症感染蛋白检测试剂 |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ073 | 微生物 | / | 沙眼衣原体抗原测定试剂 |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口
SJ074 | 微生物 | / | 支原体分离培养药敏试剂 |  | 培养法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ075 | 微生物 | / | 厌氧琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ076 | 微生物 | / | 哥伦比亚琼脂基础 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ077 | 微生物 | / | SS琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ078 | 微生物 | / | MH琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ079 | 微生物 | / | 沙保琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ080 | 微生物 | / | GC琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ081 | 微生物 | / | 普通营养琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ082 | 微生物 | / | 半固体琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ083 | 微生物 | / | 克氏双糖铁琼脂 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ084 | 微生物 | / | 碱性蛋白胨水 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ085 | 微生物 | / | MH肉汤 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ086 | 微生物 | / | 营养肉汤 |  | 干粉 |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ087 | 微生物 | / | 念珠菌显色培养基 |  |  |  | 干粉 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ088 | 微生物 | / | 淋球菌（生长）添加剂 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ089 | 微生物 | / | 淋球菌选择添加剂 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ090 | 微生物 | / | 小牛血清 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ091 | 微生物 | / | 四甲基对苯二胺二盐酸盐 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ092 | 微生物 | / | 羊血 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ093 | 微生物 | / | 香柏油 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ094 | 微生物 | / | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ095 | 微生物 | / | 哥伦比亚培养基 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ096 | 微生物 | / | 染色液（碘溶液-快速革兰染色液） |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ097 | 微生物 | / | 染色液（龙胆紫液-快速革兰染色液） |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ098 | 微生物 | / | 染色液（脱色液-快速革兰染色液） |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ099 | 微生物 | / | 染色液（新型隐球菌染色液） |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ100 | 微生物 | / | 奥普托欣药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ101 | 微生物 | / | 青霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ102 | 微生物 | / | 红霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ103 | 微生物 | / | 林可霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ104 | 微生物 | / | 四环素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ105 | 微生物 | / | 万古霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ106 | 微生物 | / | 左氧氟沙星药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ107 | 微生物 | / | 环丙沙星药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ108 | 微生物 | / | 庆大霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ109 | 微生物 | / | 氨苄青霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ110 | 微生物 | / | 复方新诺明药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ111 | 微生物 | / | 壮观霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ112 | 微生物 | / | 亚胺培南药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ113 | 微生物 | / | 厄他培南药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ114 | 微生物 | / | 美罗培南药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ115 | 微生物 | / | 氯霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ116 | 微生物 | / | 阿齐霉素药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ117 | 微生物 | / | 头孢噻肟药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ118 | 微生物 | / | 头孢噻肟/克拉维酸药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ119 | 微生物 | / | 头孢他啶药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ120 | 微生物 | / | 头孢他啶/克拉维酸药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ121 | 微生物 | / | 头孢曲松药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ122 | 微生物 | / | 利奈唑胺药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ123 | 微生物 | / | 利福平药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ124 | 微生物 | / | 呋喃妥因药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ125 | 微生物 | / | 头孢西丁药敏纸片 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ126 | 免疫 | / | 肥达氏诊断菌液 |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ127 | 免疫 | / | 外斐氏诊断菌液 |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ128 | 免疫 | / | 梅毒螺旋体明胶凝集试验（TPPA) |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ129 | 免疫 | / | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂 |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口
SJ130 | 微生物 | / | 二氧化碳产气条 |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口/国产
SJ131 | 临检 | / | 人绒毛膜促性腺激素（尿HCG）测定试剂 |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  |  | 进口