## Sheet1
温州医科大学附属第二医院部分常用医用耗材及配套仪器租赁招标采购二次公告目录
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 描述 | 是否必须递交样品 | 备注
CYHC01 | 一次性射频电极针 | 各种规格；各种型号 | 适用于我院自有美国RITA射频消融系统设备 | 评标现场必须携带耗材样品 | 必须属于浙江省阳光采购审核通过数据
CYHC02 | 可充电植入式神经刺激器 | 各种规格；各种型号 | 包括植入式神经刺激器和相关系列配套充电装置，按需申请经审批通过后采购 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC05 | 微血管吻合装置 | 各种规格；各种型号 | 适用于显微外科手术中的动静脉吻合 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC07 | 一次性肌电图针电极 | 各种规格；各种型号 | 提供配套连接线 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC08 | 颅骨修补材料 | peek材质;各种规格；各种型号 | 属于浙江省阳光采购数据库，按需申请经审批通过后采购 | 评标现场必须携带耗材样品 | 必须属于浙江省阳光采购审核通过数据
CYHC14 | 一次性自体血回收系统 | 各种规格；各种型号 | 提供配套设备租赁 | 评标现场必须携带耗材样品 | 1、瓯江口院区配备； 2、提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展
CYHC17 | 甲壳质疤痕敷贴 | 含100mmx200mm等规格尺寸 | 敷料应含有甲壳质材质，磁体等。具备促进伤口愈合、止痛、消肿、减少疤痕的形成等功能 | 评标现场必须携带耗材样品
CYHC19 | 非自粘型银离子抗菌敷料 | 含45*55cm等规格尺寸 | 干性 | 评标现场必须携带耗材样品