## 需求一览表
2020-2021年度温州医科大学附属第二医院检验辅助耗材招标采购需求一览表
招标目录编号 | 目录名称 | 长度描述 | 采血量 | 添加剂 | 用途 | 说明
A01 | 一次性使用真空采血管（红色） | 13×75mm | 3-5ml | 促凝剂、带分离胶 |  | 不带针，材质塑料
A02 | 一次性使用真空采血管（红色） | 13×100mm | 5ml | 促凝剂、带分离胶
A03 | 一次性使用真空采血管（红色） | 13×100mm | 5ml | 促凝剂、不带分离胶
A04 | 一次性使用真空采血管（紫色） | 13×75mm | 2-3ml | EDTA-K2 | 用于血常规
A05 | 一次性使用真空采血管（紫色） | 13×100mm | 5-6ml | EDTA-K2
A06 | 一次性使用真空采血管（紫色） | 13×75mm | 2-3ml | EDTA-K2 | 用于血型定型，头盖颜色可定制
A07 | 一次性使用真空采血管（黄色） | 13×75mm | 3-5ml | 促凝剂、带分离胶
A08 | 一次性使用真空采血管（黄色） | 13×100mm | 5ml | 促凝剂、带分离胶
A09 | 一次性使用真空采血管（蓝色） | 13×75mm | 1.8ml | 枸橼酸钠 | 用于出凝血检测
A10 | 一次性使用真空采血管（蓝色） | 13×75mm | 2.7ml | 枸橼酸钠 | 用于出凝血检测
A11 | 一次性使用真空采血管（绿色） | 13×75mm | 3-5ml | 肝素锂
A12 | 一次性使用真空采血管（绿色） | 13×100mm | 4-6ml | 肝素锂
A13 | 一次性使用真空采血管（白色） | 13×75mm | 3ml | 肝素钠
A14 | 一次性使用真空采血管（黑色） |  | 1.28ml | 柠檬酸钠 | 意大利monitor血沉仪用
A15 | 微量采血管（紫色） | 儿童型 | 0.5ml |  | 用于儿童血常规
A16 | 微量采血器 | 20μl |  |  | 末梢采血
A17 | 微量采血器 | 30μl |  |  | 末梢采血
招标目录编号 | 目录名称 | 规格描述 | 备注 | 说明 |  | 是否需试用
B01 | 一次性使用采血针 | 各种型号各种规格 | 含蝶翼、笔杆式
B02 | 一次性末梢采血器 | 中、小血量 |  | 用于手指部位采血
B03 | 一次性末梢采血器 | 高血量 |  | 用于足跟部位采血
B04 | 一次性末梢采血针 | 各种型号各种规格 |  | 用于末梢采血
B05-1 | 痰液收集器-痰杯 | 各种型号各种规格 |  | 用于儿童收集
B05-2 | 痰液收集器-痰杯 | 各种型号各种规格 |  | 用于成人收集
B06-1 | 痰液收集器-吸痰器 | 各种型号各种规格 |  | 用于儿童收集
B06-2 | 痰液收集器-吸痰器 | 各种型号各种规格 |  | 用于成人收集
B07 | 大便标本采集器 | 各种型号各种规格 |  | 用于粪便常规
B08 | 尿留样杯 | 各种型号各种规格 |  | 用于尿常规
B09 | 尿留样杯 | 无菌 |  | 用于细菌培养
B10 | 一次性培养皿 | 7cm | 塑料
B11 | 一次性培养皿 | 9cm | 塑料
B12 | 刻度冷冻管 | 2ml | 圆底 | 用于标本分离
B13 | PET分杯管 |  | 无盖、圆底
B14 | PET双层管 | 13×100 | 直口，直径大小一致
B15 | 96孔可拆酶标板 |  | 平底
B16 | 一次性塑料试管 | 12×75mm |  | 标本分装机转移
B17 | 一次性塑料试管 | 13×100mm | PET或聚丙烯材料 | 标本分装机转移
B18 | 一次性塑料试管 | 13×75mm |  | 罗氏前处理仪器用 |  | 是
B19 | 一次性塑料吸管 | 各种型号各种规格 | 含1ml | 用于吸取标本
B20 | 一次性无菌吸管 | 3ml | 单支独立包装，最大3ml | 要求无菌，用于细胞培养、羊水培养
B21 | 一次性尿沉渣离心管 | 16×96 | 有盖、圆底
B22 | 一次性尿沉渣离心管 | 16×96 | 无盖、圆底
B23 | 一次性离心管 | 0.5ml | 带刻度、连盖
B24 | 一次性离心管 | 1.5ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B25 | 一次性离心管 | 2ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B26 | 一次性离心管 | 15ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B27 | 一次性离心管 | 50ml | 带刻度，盖，尖底及圆底
B28-1 | 一次性离心管 | 1.5ml，500支/盒 | 无DNA酶无RNA酶无热源，1.5ml EP管，尖底、连盖、带刻度，最大容量1.5ml | 用于临床标本核酸（RNA或DNA）提取，要求无DNA酶和无RNA酶无热源。
B28-2 | 一次性离心管 | 1.5ml，500支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶和无RNA酶无热源，耐高温100度15分钟、耐高压1.5ml EP管 | 用于核酸提取
B29 | 一次性无菌离心管 | 15ml | 尖底，旋盖，有刻度，无菌，无DNA酶和无RNA酶 | 要求无菌，用于细胞培养、羊水培养、细胞收获
B30 | 一次性移液器吸咀 |  | 1000μl | 配芬兰百得移液器
B31 | 一次性移液器吸咀 | Φ6*52 白色 | 200μl | 配芬兰百得移液器
B32 | 一次性移液器吸咀 | 6×45 | 1-10μl | 配ependorf移液器
B33 | 一次性移液器吸咀 |  | 192支/盒 | 配罗氏前处理仪器 |  | 是
B34 | 一次性移液器吸咀 | Φ4×49 黄色 | 250μl | 配求精移液器
B35 | 一次性移液器吸咀 | Φ7.4*70 白色 | 200-1000μl | 配求精移液器
B36 | 一次性无菌接种棒 |  |  | 一次性无菌
B37 | 接种棒 |  |  | 非一次性
B38 | 一次性镍铬丝 |  |  | 一次性
B39 | 样品杯 |  |  | 配贝克曼仪器，一次性
B40 | 样品杯 |  |  | 配日立仪器，一次性
B41 | 样品杯 |  |  | 雅培仪器（immulite 2000用），一次性
B42 | 吸嘴盒 | 1000ul（100孔） |  | 非一次性
B43 | 吸嘴盒 | 10ul(96孔) |  | 非一次性
B44 | 吸嘴盒 | 200ul（96孔） |  | 非一次性
B45 | 一次性试管塞 | 12mm |  | 一次性
B46 | 一次性试管塞 | 13mm |  | 一次性
B47 | 一次性试管塞 | 16mm |  | 一次性
B48 | 玻璃试管 | 12*75 |  | 非一次性
B49 | 玻璃试管 | 13*100 |  | 非一次性
B50 | 玻璃试管 | 15*100 |  | 非一次性
B51 | 聚苯乙烯试管 | 12*75mm/5ml |  | BD流式细胞仪用 |  | 是
B52 | 50孔（Φ13）试管架 | 50孔（Φ13）
B53 | 50孔（Φ15）试管架 | 50孔（Φ15）
B54 | 塑料试管薄膜(1.0kg) | 1.0kg |  | 配倍可特封盖机
B55 | 印迹仪专用孵育盘 | 44条/板 |  | 亚辉龙免疫印迹仪
B56 | 1000μl盒装带滤芯无菌蓝吸头 | 1000μl，100支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B57-1 | 200μl 盒装带滤芯无菌吸头 | 200μl，96支/盒 | 盒装，带滤芯，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源200μl 盒装带滤芯无菌黄吸头 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B57-2 | 200μl 盒装带滤芯无菌吸头 | 200μl，吸头长约90mm，96支/盒 | 盒装，带滤芯，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源200μl加长型盒装带滤芯吸头 | 用于甲型和乙型流感病毒及禽流感病毒核酸提取。
B58 | 100μl盒装带滤芯无菌黄吸头 | 100μl，96支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶无RNA酶无热源 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B59 | 10μl盒装带滤芯无菌白吸头 | 10μl，96支/盒 | 盒装，无菌，无DNA酶和无RNA酶 | 用于核酸提取和PCR体系配制。与艾本德加样枪匹配。
B60-1 | 0.2ml八联管 | 0.2ml，10小包/盒 | 无DNA酶无RNA酶无热源，0.2ml八联管(连盖) | 用于临床样本PCR扩增。
B60-2 | 0.2ml八联管 | 0.2ml | 无DNA酶无RNA酶无热源，0.2ml八联管(不连盖) | 用于荧光定量PCR扩增。
B61 | 细胞培养瓶50ml | 25cm2 | 最大容量50ml，羊水细胞可以贴壁培养 | 要求无菌，用于羊水培养
B62 | 一次性加样针（GPS套装针或吸头） | 12480支/箱 | 1000μl | 爱康全自动酶免工作站专用
B63 | 显微镜载玻片 | 25X75mm，1.1mm厚，50片/盒 | 高清，免洗，染色体专用 | 用于外周血和产前诊断核型制备。