## 采购目录
2020年台州市妇女儿童医院检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购(第三批)二次公告需求一览表 （招标文号：TZ-FYBJY-202001）
▲为保证检测项目顺利、完整开展，联合评审项目内标注“必须覆盖”表示此类项目必须100%满足覆盖要求。 ▲测试用量与实际采购情况无关，采购人不做任何承诺，仅做为评审阶段时报价金额的计算工具。
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
▲仪器租赁项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 检测项目或试剂名称 | 租赁设备名称及型号 | 说明 | 租赁设备数量 | 描述 | 方法 | 仪器是否租赁 | 备注 | 测试用量
SJZL003 | 分子 | / | 呼吸道病原体RNA检测 | 实时荧光定量PCR仪 | / | 1台 | 配置：荧光定量PCR仪主机、台式电脑、分析软件、相对定量分析模块、RNASE P校验板、安装试剂盒和纯荧光校正板、Primer Express3.0引物和探针设计软件。 技术要求： 1、扩增温度范围4℃-99.9℃。 2、PCR扩增后保存可降温至4℃保存。 3、激发光源为卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序。 4、荧光染料有FAM/SYBR Green I、VIC /JOE、NED/TAMRA/Cy3、ROX/Texas Red、Cy5。 5、荧光校正时，软件支持Rox荧光校正去除误差。 6、必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，能进行探针法定量。 7、加热模块及光学检测模块一体化设计，在整个实验过程中无需上下翻动光学检测模块，确保实验结果的稳定性。 8、其他要求须为96孔板0.2ml标准型配置。 | 荧光PCR法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | 1080
SJZL004 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒 | 化学发光分析仪 | 租赁- 联合评审1 | 1台 | 大于80test/h；试剂仓位足够，且有冷藏功能 | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL005 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL006 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL007 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗B2糖蛋白1IgA抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL008 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗B2糖蛋白1IgG抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL009 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗B2糖蛋白1IgM抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL010 | 免疫 | 必须覆盖 | 自身免疫性糖尿病抗体谱检测试剂盒 | 化学发光分析仪 | 租赁- 联合评审2 | 1台 | 大于80test/h；试剂仓位足够，且有冷藏功能 | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL011 | 免疫 | 必须覆盖 | 蛋白酶3、髓过氧化物酶、肾小球基底膜IgG抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL012 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗双链DNA抗体IgG测定 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL013 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗环状胍氨酸多肽抗体测定试剂盒 |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1800
SJZL014 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗缪勒管激素检测试剂盒AMH |  |  |  |  | 化学发光法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1090
SJZL015 | 微生物 | 必须覆盖 | 嗜血杆菌、布拉汉菌属药敏测定 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | 租赁-联合评审3 | 1套 | 1、能满足酵母菌、快速链球菌及相关菌、快速厌氧菌、棒状杆菌柰瑟菌、嗜血杆菌的鉴定和嗜血杆菌、布拉汉菌属、酵母菌及新型隐球菌、厌氧菌等药敏测定。 2、仪器配有专家系统软件及资料，自动对检验结果进行准确度评估。 3、提供与CLSI和EUCAST标准方法一致性的真菌药敏测试。 | 比浊法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1080
SJZL016 | 微生物 | 必须覆盖 | 酵母菌的鉴定 |  |  |  |  | 比色法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1000
SJZL017 | 微生物 | 必须覆盖 | 酵母菌及新型隐球菌药敏试验 |  |  |  |  | 比浊法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1080
SJZL018 | 微生物 | 必须覆盖 | 快速链球菌及相关菌鉴定 |  |  |  |  | 比色法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1000
SJZL019 | 微生物 | 必须覆盖 | 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒 |  |  |  |  | 比浊法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1080
SJZL020 | 微生物 | 必须覆盖 | 厌氧菌药敏测定 |  |  |  |  | 比浊法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 980
SJZL021 | 微生物 | 必须覆盖 | 快速厌氧菌鉴定 |  |  |  |  | 比色法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1080
SJZL022 | 微生物 | 必须覆盖 | 棒状杆菌鉴定 |  |  |  |  | 比色法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 600
SJZL023 | 微生物 | 必须覆盖 | 柰瑟菌嗜血杆菌鉴定 |  |  |  |  | 比色法 | 是 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1000
二、检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 检测项目或试剂名称 | 说明 |  | 租赁设备数量 | 描述 | 方法 | 仪器是否租赁 | 备注 | 测试用量
SJ001 | 生化 | 必须覆盖 | 甲状旁腺素检测 | 试剂-联合评审1 |  | / | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培） | 化学发光法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ002 | 生化 | 必须覆盖 | 维生素D检测 |  |  | / | 适用于我院现有自动生化分析仪（美国雅培） | 化学发光法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ003 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿免疫球蛋白IgG | 试剂-联合评审2 |  | / | 适用于我院现特定蛋白分析仪（BECKMAN COULTER IMMAGE800） | 免疫比浊法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ004 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿转铁蛋白 |  |  | / | 适用于我院现特定蛋白分析仪（BECKMAN COULTER IMMAGE800） | 免疫比浊法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ005 | 血库 | 必须覆盖 | 抗D血型试剂 | 试剂-联合评审3 |  | / | / | 盐水法 | / | / | /
SJ006 | 血库 | 必须覆盖 | 抗A,B血型试剂 |  |  | / | / | 盐水法 | / | / | /
SJ007 | 血库 | 必须覆盖 | 凝聚胺试剂 |  |  | / | / | 凝聚胺法 | / | / | /
SJ008 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) | 试剂-联合评审4 |  | / | / | 凝集法 | / | 报价包含配套耗材和必要的校准品 | /
SJ009 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST)质控品 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材 | /
SJ010 | 免疫 | / | 抗精子抗体检测试剂盒 | / |  | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ012 | 免疫 | / | 抗滋养层细胞膜抗体 | / |  | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ013 | 免疫 | / | 抗透明带抗体 | / |  | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ014 | 免疫 | / | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒 | / |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ015 | 免疫 | / | 抗核抗体谱检测试剂盒 | / |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ016 | 免疫 | / | 抗中性粒细胞胞浆抗体检测试剂盒 | / |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ018 | 免疫 | / | 自身免疫抗体谱检测试剂盒（自免肝） | / |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ019 | 免疫 | / | 狼疮抗凝物检测试剂 | / |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ020 | 免疫 | / | 肥达氏诊断菌液 | / |  | / | / | 凝集法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ021 | 免疫 | / | 人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体检测试剂 | / |  | / | / | 硒标法或乳胶法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ022 | 微生物 | 必须覆盖 | 淋球菌培养基 | 试剂-联合评审5 |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ023 | 微生物 |  | 沙保罗琼脂培养基 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ024 | 微生物 |  | 念珠菌显色培养基 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ025 | 微生物 |  | 四甲基对苯二胺二盐酸盐 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ026 | 微生物 |  | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ027 | 微生物 |  | 哥伦比亚培养基 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ028 | 微生物 |  | 林可霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ029 | 微生物 |  | 氨苄青霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ030 | 微生物 |  | 壮观霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ031 | 微生物 |  | 利奈唑胺药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ032 | 微生物 |  | 头孢替坦药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ033 | 微生物 |  | 替加环素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ034 | 微生物 |  | 米诺环素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ035 | 微生物 |  | 氨曲南药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ036 | 微生物 |  | 克林霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ037 | 微生物 |  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ038 | 微生物 |  | 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ039 | 微生物 |  | 杆菌肽药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ040 | 微生物 |  | 奥普托欣药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ041 | 微生物 |  | 青霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ042 | 微生物 |  | 红霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ043 | 微生物 |  | 四环素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ044 | 微生物 |  | 万古霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ045 | 微生物 |  | 左氧氟沙星药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ046 | 微生物 |  | 环丙沙星药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ047 | 微生物 |  | 庆大霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ048 | 微生物 |  | 亚胺培南药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ049 | 微生物 |  | 厄他培南药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ050 | 微生物 |  | 美罗培南药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ051 | 微生物 |  | 氯霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ052 | 微生物 |  | 阿齐霉素药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ053 | 微生物 |  | 头孢噻肟药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ054 | 微生物 |  | 头孢噻肟/克拉维酸药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ055 | 微生物 |  | 头孢他啶药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ056 | 微生物 |  | 头孢他啶/克拉维酸药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ057 | 微生物 |  | 头孢曲松药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ058 | 微生物 |  | 利福平药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ059 | 微生物 |  | 呋喃妥因药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ060 | 微生物 |  | 头孢西丁药敏纸片 |  |  | / | / | 药敏纸片 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ061 | 微生物 |  | 染色液（碘溶液-快速革兰染色液） |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ062 | 微生物 |  | 染色液（龙胆紫液-快速革兰染色液） |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ063 | 微生物 |  | 染色液（脱色液-快速革兰染色液） |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ064 | 微生物 |  | 染色液（新型隐球菌染色液） |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ065 | 微生物 |  | 厌氧琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ066 | 微生物 |  | 哥伦比亚琼脂基础 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ067 | 微生物 |  | SS琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ068 | 微生物 |  | MH琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ069 | 微生物 |  | GC琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ070 | 微生物 |  | 普通营养琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ071 | 微生物 |  | 半固体琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ072 | 微生物 |  | 克氏双糖铁琼脂 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ073 | 微生物 |  | 碱性蛋白胨水 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ074 | 微生物 |  | MH肉汤 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ075 | 微生物 |  | 营养肉汤 |  |  | / | / | 干粉 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ076 | 微生物 |  | 淋球菌（生长）添加剂 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ077 | 微生物 |  | 淋球菌选择添加剂 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ078 | 微生物 |  | 小牛血清 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ079 | 微生物 |  | 羊血 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ080 | 微生物 |  | 香柏油 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ081 | 微生物 |  | 二氧化碳产气条 |  |  | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ082 | 微生物 | / | 甲型乙型流感病毒抗原检测试剂 | / |  | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ083 | 微生物 | / | 新型隐球菌抗原检测 | / |  | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ085 | 微生物 | / | 肠道腺病毒 | / |  | / | / | 免疫法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ086 | 微生物 | / | 诺如病毒 | / |  | / | / | 免疫法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ087 | 微生物 | / | 星状病毒 | / |  | / | / | 免疫法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ088 | 微生物 | / | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂 | / |  | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | /
SJ090 | 分子 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒 | 试剂-联合评审6 |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ091 | 分子 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒（HBV）基因分型测定试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ092 | 分子 |  | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ093 | 分子 |  | 腺病毒核酸检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ094 | 分子 |  | 人巨细胞病毒(HCMV)核酸定量检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ095 | 分子 |  | 丙型肝炎病毒（HCV)核酸定量检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
0 | 分子 |  | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ097 | 分子 |  | 甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ098 | 分子 |  | 丙型肝炎病毒基因分型测定试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ099 | 分子 |  | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ100 | 分子 |  | EB病毒核酸检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ101 | 分子 |  | 单纯疱疹病毒I和II型分型检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ102 | 分子 |  | 肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型/通用型肠道病毒RNA检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /
SJ103 | 分子 |  | 副流感病毒核酸检测试剂盒 |  |  | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品及对应的核酸提取试剂 | /