## Sheet1
2020年温州医科大学附属第二医院全自动粪便分析仪项目耗材（试剂）及配套仪器租赁招标采购需求一览表
目录名称 | 目录序号 | 检测项目 | 规格型号 | 描述 | 仪器是否租赁 | 备注
全自动粪便分析仪项目耗材（试剂）及配套仪器租赁 | A01-1 | 粪便隐血实验 | 各种类型，各种规格 | 1、完成物理+隐血免疫，轮状、腺病毒、幽门杆菌等项目； 2、采集管上机，每小时50个样本以上； 3、带隐血质控。 4、支持转铁蛋白、钙卫蛋白项目扩展。 | 是 | 1、提供配套设备租赁：租赁费用费率按该项目每年实际采购试剂（耗材）总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。（如有） 5、提供所有检测项目单次测试报价。
| A01-2 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测
| A01-3 | 胃幽门螺旋杆菌抗原检测
| A01-4 | 粪便细胞形态学分析