## Sheet1
附表1：2021年台州市妇女儿童医院检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购需求一览表
说明：1.涉及提供配套设备租赁的，仪器租赁报价不得超出所给的最高费率限价，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
专业分类 | 目录序号 | 是否必须覆盖 | 检测项目或耗品明细 | 租赁设备名称及型号 | 租赁设备数量 | 方法 | 描述 | 仪器是否租赁 | 备注 | 预估样本量 | 仪器租赁金额上限
血库 | A01 | 必须覆盖 | 低离子抗人球蛋白（抗IgG、C3d）检测卡 | 低离子抗人球蛋白法离心机+低离子抗人球蛋白法孵育箱 | 1台 | 抗人球蛋白法 | 低离子抗人球蛋白法离心机： 1.标本类型：血清、血浆 2、卡孔：每卡6孔 3、样本容量:一次性最大能装12个卡 4、转速：1030r/min 5、离心时间：10min 6、原装配套试剂 低离子抗人球蛋白法孵育箱： 1、标本类型：血清、血浆; 2、卡孔：每卡6孔; 3、样本容量：一次性最大能装36个卡; 4、孵育温度：37℃ ; 5、孵育时间：15min ; 6、原装配套试剂. | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 4200 | 1%
| A02 | 必须覆盖 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 |  |  | 微柱凝胶法 |  |  |  | 3100
血库 | A03 | / | ABO,RhD血型检测卡 | ABO、RhD血型检测离心机（半自动） | 1台 | 微柱凝胶法 | ABO、RhD血型检测离心机（半自动）: 1、标本类型抗凝和非抗凝标本 2、血型卡孔：每卡6孔或8孔 3、样本容量：一次性最大能装36个卡样本容量： 4、离心时间：900r/minx2min、1500r/minx3min 5、原装配套试剂 | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 6100 | 1%
免疫 | A04 | / | B型脑钠肽 | POCT检测仪 | 1台 | 快速法（单人份，独立包装） |  | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 400 | 1%
免疫 | A05 | / | 降钙素原试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 降钙素原检测仪 | 1台 | 快速法，末梢血 |  | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 1000 | 1%
二、检验试剂采购类目录
专业分类 | 目录序号 | 是否必须覆盖 | 试剂名称 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器及说明 | 联合评审目录权重
免疫 | B01 | 必须覆盖 | 抑制素A | 联合评审 | 时间分辨荧光分析法 | / | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer | 14%
免疫 | B02 |  | 游离雌三醇测定试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15%
免疫 | B03 |  | 绒毛膜促性腺激素定量试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 18%
免疫 | B04 |  | 妊娠相关血浆蛋白A试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 26%
免疫 | B05 |  | 甲胎蛋白/游离绒毛膜促性腺激素β亚基测定试剂 |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 适用于我院现有全自动时间分辨荧光分析仪芬兰 Perkin Elmer，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 27%
免疫 | B06 | 必须覆盖 | N端脑利钠肽试剂 | 联合评审 | 化学发光法 | / | 适用于我院全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培） | 22%
免疫 | B07 |  | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 15%
免疫 | B08 |  | 铁蛋白测定试剂 |  | 化学发光 |  | 适用于我院全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 48%
免疫 | B09 |  | 血清肌红蛋白测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 5%
免疫 | B10 |  | 叶酸测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 5%
免疫 | B11 |  | 维生素B12测定试剂 |  | 化学发光法 |  | 适用于我院全自动化学发光免疫分析仪（美国雅培）,报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 5%
生化 | B12 | 必须覆盖 | α-淀粉酶测定试剂 | 联合评审 | 速率法 | / | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 自动生化分析仪（美国雅培） | 2.77%
生化 | B13 |  | β-羟丁酸测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.23%
生化 | B14 |  | α－L－岩藻糖苷酶测定试剂 |  | 连续监测法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 3.11%
生化 | B15 |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 2.77%
生化 | B16 |  | 丙酮酸测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4.5%
生化 | B17 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 3.11%
生化 | B18 |  | 唾液酸测定试剂 |  | 酶法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 2.77%
生化 | B19 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂 |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 13.84%
生化 | B20 |  | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂 |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 41.86%
生化 | B21 |  | 血清淀粉样蛋白A检测试剂 |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 7.96%
生化 | B22 |  | 载脂蛋白A-1测定试剂 |  | 免疫比浊法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 2.77%
生化 | B23 |  | 载脂蛋白B测定试剂 |  | 免疫比浊法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 2.77%
生化 | B24 |  | 脂蛋白a测定试剂 |  | 免疫比浊法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 2.77%
生化 | B25 |  | 甘胆酸测定试剂 |  | 终点法 |  | 适用于我院自动生化分析仪（美国雅培）报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 2.77%
免疫 | B26 | 必须覆盖 | 乙肝E抗原检测试剂 | 联合评审 | 酶联免疫吸附法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | 4.44%
免疫 | B27 |  | 乙肝E抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4.44%
免疫 | B28 |  | 乙肝表面抗原检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4.6%
免疫 | B29 |  | 乙肝核心抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4.44%
免疫 | B30 |  | 乙肝表面抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 4.6%
免疫 | B31 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 45.19%
免疫 | B32 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 20.18%
免疫 | B33 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 12.11%
免疫 | B34 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂 | 联合评审 | 酶联免疫吸附法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | 50%
免疫 | B35 |  | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 50%
免疫 | B36 | 必须覆盖 | 抗EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂 | 联合评审 | 酶联免疫吸附法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | 20%
免疫 | B37 |  | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 20%
免疫 | B38 |  | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 20%
免疫 | B39 |  | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 20%
免疫 | B40 |  | 抗EB病毒早期抗原IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 20%
免疫 | B41 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgG检测试剂 | / | 酶联免疫吸附法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | 6.98%
免疫 | B42 |  | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B43 |  | 抗肺炎支原体抗体IgG检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B44 |  | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B45 |  | 抗嗜肺军团菌抗体IgG检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 13.94%
免疫 | B46 |  | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 13.94%
免疫 | B47 |  | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B48 |  | 庚型肝炎病毒IgG抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B49 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B50 |  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 6.98%
免疫 | B51 |  | 抗百日咳杆菌毒素抗体（IgG/IgM）检测试剂 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | 16.28%
PCR | B52 | 必须覆盖 | 核酸提取试剂 | 联合评审 | 磁珠法 |  | 适用于我院现有的圣湘生物Natch 96仪器，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 适用我院现有的圣湘生物Natch 96仪器 | /
PCR | B53 |  | 96孔/48孔磁棒套 |  | / | 包含96及48孔 | 适用于我院现有的圣湘生物Natch 96仪器，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / |  | /
免疫 | B54 |  | 人类免疫缺陷病毒快速测定试剂 | / | 乳胶法 | 第三或四代 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
免疫 | B55 |  | 幽门螺旋杆菌抗体测定试剂 | / | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
免疫 | B56 |  | 幽门螺旋杆菌现症感染蛋白检测试剂 | / | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
微生物 | B57 |  | 沙眼衣原体抗原测定试剂 | / | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
微生物 | B58 |  | 支原体分离培养药敏试剂 | / | 培养法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
免疫 | B59 |  | 梅毒螺旋体明胶凝集试验（TPPA) | / | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
免疫 | B60 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂 | / | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
临检 | B61 |  | 人绒毛膜促性腺激素（尿HCG）检测试剂 | / | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | / | /
免疫 | B62 |  | 幽门螺旋菌快速尿素酶检测试纸（幽门螺杆菌试纸） | / | 化学反应法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 |  | / | /