## 终稿
2021年温州医科大学附属第二医院免疫检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购需求表
▲为保证检测项目顺利、完整开展，联合评审项目内标注“必须覆盖”表示此类项目必须100%满足覆盖要求（需求描述另有标注的除外），标注“选择覆盖”表示在满足检测项目完整及保证项目可开展的前提下，其他配套耗材和必要的质控品、校准品根据所列目录进行投标申报，否则其报价应包含在相关主试剂中。
1.如涉及提供配套设备租赁的，仪器租赁报价不得超出所给的最高限价或费率，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格（每年）； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 招标目录名称(新） | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 需求描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁金额限价（人民币元/年）/费率
MYZL001 | 免疫 | 必须覆盖 | 25羟基维生素D检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审1 | 化学发光法 | 1、前处理系统可对标本开盖、分类、分杯； 2、标本随到随测，具备急诊样本优先检测功能； 3、可连接流水线，可模块拼接； 4、微量样本杯、塑料试管、原始采血管均可上机； 5、不停机装载试剂；总测试速度要求≥1200T/h，其中单机测试速度要求≥200T/h； 6、单机试剂仓位要求≥20个； 7、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 8、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年； 9、要求提供驻场地工程师至少1名。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 59000
MYZL002 | 免疫 | 必须覆盖 | β-胶原特殊序列（血清）诊断试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL003 | 免疫 | 必须覆盖 | 骨钙素检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL004 | 免疫 | 必须覆盖 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL005 | 免疫 | 必须覆盖 | 促甲状腺激素受体抗体检测试剂盒 | TRAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL006 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白E检测试剂盒 | IgE |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL007 | 免疫 | 必须覆盖 | 巨细胞病毒IgG抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL008 | 免疫 | 必须覆盖 | 巨细胞病毒IgM抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL009 | 免疫 | 必须覆盖 | 风疹病毒IgG抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL010 | 免疫 | 必须覆盖 | 风疹病毒IgM抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL011 | 免疫 | 必须覆盖 | 弓形虫抗体IgG测定 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL012 | 免疫 | 必须覆盖 | 弓形虫抗体IgM测定 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL013 | 免疫 | 必须覆盖 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL014 | 免疫 | 必须覆盖 | 单纯疱疹病毒II型IgG |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL015 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | TPOAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL016 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状旁腺素检测试剂盒 | Ipth |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL017 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒 | TG |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL018 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | TGAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL019 | 免疫 | 必须覆盖 | 降钙素检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL020 | 免疫 | 必须覆盖 | 降钙素原试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL021 | 免疫 | 必须覆盖 | 人生长激素测定试剂 | hGH |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL022 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂 | CCP |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL023 | 免疫 | 必须覆盖 | 环孢霉素浓度检测试剂 | CsA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL024 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗缪勒氏管激素定量检测试剂盒 | AMH |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL025 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | AFP | 租赁-联合评审2 | 化学发光法 | 1、化学发光法。进口要求覆盖≥12项，国产要求覆盖≥17项。 2、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 3、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年。 4、常规肿瘤项目线性范围上限要求： AFP≥1000ng/ml； CEA≥1000ng/ml； PSA≥100ng/ml； CA125≥1000U/ml； CA199≥1000U/ml； CA153≥300U/ml | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 80000
MYZL026 | 免疫 | 必须覆盖 | 癌胚抗原测定试剂盒 | CEA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL027 | 免疫 | 必须覆盖 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒 | T-PSA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL028 | 免疫 | 必须覆盖 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | f-PSA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL029 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原125测定试剂盒 | CA125 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL030 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | CA15-3 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL031 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原19-9测定试剂盒 | CA19-9 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL032 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原CA72-4测定试剂盒 | CA72-4 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL033 | 免疫 | 必须覆盖 | 细胞角蛋白19片段(CYRFA21-1)测定试剂盒 | Cy21-1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL034 | 免疫 | 必须覆盖 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定试剂盒 | NSE |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL035 | 免疫 | 必须覆盖 | 人附睾蛋白4测定试剂盒 | HE4 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL036 | 免疫 | 必须覆盖 | 胃泌素释放肽前体（PrGRP）检测试剂盒 | PrGRP |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL037 | 免疫 | 必须覆盖 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC)测定试剂盒 | SCC |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL038 | 免疫 | 必须覆盖 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒 | PG-I |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL039 | 免疫 | 必须覆盖 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒 | PG-II |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL040 | 免疫 | 必须覆盖 | 铁蛋白测定试剂盒 | Ferritin |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL041 | 免疫 | 必须覆盖 | 糖类抗原CA50测定试剂盒 | CA50 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL042 | 免疫 | 必须覆盖 | 肿瘤相关抗原CA242测定试剂盒 | CA242 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL043 | 免疫 | 必须覆盖 | 异常凝血酶原（PIVKA-II) | PIVKA-II |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL044 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒Zta蛋白IgA抗体测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL045 | 免疫 |  | 胃泌素17 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL046 | 免疫 |  | 壳多糖酶3样蛋白1 | CHI3L1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL047 | 免疫 | 必须覆盖 | 补体C3 | C3 | 租赁-联合评审3 | 散射比浊法 | 1、总测试速度要求≥540T/h，其中单机测试速度要求≥180T/h； 2、单机试剂仓位要求≥24个； 3、具备抗原过量检测功能，涵盖常规项目，要求8个以上现有开展项目有抗原过量检测； 4、不停机装载试剂； 5、具备急诊样本优先检测功能； 6、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 7、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 15000
MYZL048 | 免疫 | 必须覆盖 | 补体C4 | C4 |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL049 | 免疫 | 必须覆盖 | 触珠蛋白测定试剂盒 | HPT |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL050 | 免疫 | 必须覆盖 | C－反应蛋白 | CRP |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL051 | 免疫 | 必须覆盖 | 酸性糖蛋白试剂盒 | AAG |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL052 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白IgA | IgA |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL053 | 免疫 | 必须覆盖 | IgG4亚型检测试剂盒 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL054 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白IgG | IgG |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL055 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白IgM | IgM |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL056 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白轻链kappa |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL057 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白轻链lambda |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL058 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗链球菌溶血素测定试剂 | ASO |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL059 | 免疫 | 必须覆盖 | 铜蓝蛋白测定试剂 | CER |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL060 | 免疫 | 必须覆盖 | 类风湿因子 | RF |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL061 | 免疫 | 必须覆盖 | 转铁蛋白检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL062 | 免疫 | 必须覆盖 | 脑脊液免疫球蛋白IgG |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL063 | 免疫 | 必须覆盖 | 脑脊液免疫球蛋白IgA |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL064 | 免疫 | 必须覆盖 | 脑脊液免疫球蛋白IgM |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL065 | 免疫 | 必须覆盖 | 脑脊液白蛋白 |  |  | 散射比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL066 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白游离轻链kappa |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL067 | 免疫 | 必须覆盖 | 免疫球蛋白游离轻链lambda |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL068 | 免疫 | 必须覆盖 | 视黄醇结合蛋白 |  |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL069 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿液免疫球蛋白IgG | 尿液检测 |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL070 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿液转铁蛋白检测试剂 | 尿液检测 |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL071 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿液免疫球蛋白轻链kappa | 尿液检测 |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL072 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿液免疫球蛋白轻链lambda | 尿液检测 |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL073 | 免疫 | 必须覆盖 | 尿液α1-微球蛋白 | 尿液检测 |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL074 | 免疫 | 必须覆盖 | 微量白蛋白试剂 | 尿液检测 |  | 免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL075 | 免疫 | 必须覆盖 | 促红细胞生成素 | EPO | 租赁-联合评审4 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 6000
MYZL076 | 免疫 | 必须覆盖 | 骨特异性碱性磷酸酶试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL077 | 免疫 | 必须覆盖 | 叶酸检测试剂 | FH |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL078 | 免疫 | 必须覆盖 | 维生素B12检测试剂 | Vit-B12 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL079 | 免疫 | 必须覆盖 | 可溶性转铁蛋白受体检测试剂 | sTRFR |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL080 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗内因子抗体检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL081 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗心磷脂抗体IgA试剂 |  | 租赁-联合评审5 | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 50000
MYZL082 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗心磷脂抗体IgG试剂 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL083 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗心磷脂抗体IgM试剂 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL084 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA试剂 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL085 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG试剂 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL086 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM试剂 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL087 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgG抗体检测试剂盒 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL088 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgM抗体检测试剂盒 |  |  | 发光法/ELISA法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL089 | 免疫 |  | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒（九项） |  |  | 免疫印迹法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 600
MYZL090 | 免疫 |  | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒（四项） |  |  | 免疫印迹法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 600
MYZL091 | 免疫 |  | 糖尿病自身抗体免疫试剂盒 |  |  | 免疫印迹法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 600
MYZL092 | 免疫 | 必须覆盖 | 中性粒细胞胞浆抗体试剂分型 |  | 租赁-联合评审6 | 磁条码免疫荧光发光法/多重微珠流式免疫荧光发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 11000
MYZL093 | 免疫 | 必须覆盖 | ENA抗体谱
MYZL094 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲胎蛋白及其异质体比率测定试剂盒 |  |  | 免疫荧光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1000
MYZL095 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审7 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 3000
MYZL096 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒核心抗原IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL097 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒衣壳抗原IgA检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL098 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒衣壳抗原IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL099 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒衣壳抗原IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL100 | 免疫 | 必须覆盖 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL101 | 免疫 | 必须覆盖 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒（第四代） | HIV Ag/Ab | 租赁-联合评审8 | 化学发光法 | 化学发光法。 1、化学发光法相关要求：乙肝两对半5项要求均为定量； 2、发光仪总测试速度要求≥1600T/h，其中单机测试速度要求≥200T/h； 3、单机试剂仓位要求≥20个，术前8项每盒试剂测试数≥200T； 4、试剂提供计划应满足同一批次效期及用量≥6个月； 5、质控品提供计划应满足同一批次效期及用量≥1年； 6、要求提供驻场地工程师至少1名。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL102 | 免疫 | 必须覆盖 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒 | HCV Ab |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL103 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 | TP Ab |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL104 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | HBsAg |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL105 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | HBsAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL106 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | HBeAg |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL107 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | HBeAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL108 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | HBcAb |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL109 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒前S1抗原测定试剂盒 | HBV PreS1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL110 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体测定试剂盒 | HBcAb IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL111 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒 | HAV IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL112 | 免疫 | 必须覆盖 | 戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒 | HEV IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL113 | 免疫 | 必须覆盖 | 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒 | HEV IgG |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL114 | 免疫 | 必须覆盖 | 透明质酸检测试剂盒 | HA |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL115 | 免疫 | 必须覆盖 | 层黏连蛋白检测试剂盒 | LN |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL116 | 免疫 | 必须覆盖 | III型前胶原N端肽检测试剂盒 | PIIINP |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL117 | 免疫 | 必须覆盖 | IV型胶原检测试剂盒 | CIV |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL118 | 免疫 | 必须覆盖 | 甲型肝炎病毒抗体测定试剂盒 | HAV Ab | 租赁-联合评审9 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL119 | 免疫 | 必须覆盖 | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | HDV IgM |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL120 | 免疫 | 必须覆盖 | 丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | HDV IgG |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL121 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒表面抗原中高值(定量) | HBsAg HQ |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL122 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒核心抗体中高值(定量) | HBc HQ |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL123 | 免疫 |  | 17α-羟孕酮 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL124 | 免疫 |  | 抑制素B |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL125 | 免疫 | 必须覆盖 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体 |  | 租赁-联合评审10 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL126 | 免疫 | 必须覆盖 | 腺病毒IgM抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL127 | 免疫 | 必须覆盖 | 肠道病毒71型IgM抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL128 | 免疫 | 必须覆盖 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL129 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgG检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审11 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL130 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL131 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎支原体抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL132 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL133 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗嗜肺军团菌抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL134 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL135 | 免疫 | 必须覆盖 | 醛固酮 |  | 租赁-联合评审12 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 300
MYZL136 | 免疫 | 必须覆盖 | 血管紧张素II |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL137 | 免疫 | 必须覆盖 | 肾素 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL138 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗C1q抗体IgG检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审13 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL139 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肌炎抗体谱IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL140 | 免疫 | 必须覆盖 | 神经元抗原谱抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL141 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗磷脂酶A2受体（PLA2R）抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL142 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）抗体检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL143 | 免疫 | 必须覆盖 | 基质金属蛋白酶3（MMP-3）检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL144 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗精子抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL145 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗精子抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL146 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗卵巢抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL147 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗卵巢抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL148 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗子宫内膜抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL149 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗子宫内膜抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL150 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肝肾微粒体1型（LKM-1）抗体IgG检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审14 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL151 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肝细胞溶质抗原1型(LC-1)抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL152 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原（SLA/LP）抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL153 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗线粒体2型（AMA-M2）抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL154 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗gp210抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL155 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗sp100抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL156 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗平滑肌抗体检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL157 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗胰岛细胞抗体(ICA)检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审15 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL158 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗胰岛素抗体(IAA)检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL159 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体(IA2)检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL160 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYZL161 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗双链DNA抗体分析药盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL162 | 免疫 | 必须覆盖 | 单纯疱疹病毒I型IgM检测试剂盒 |  | 租赁-联合评审16 | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1300
MYZL163 | 免疫 | 必须覆盖 | 单纯疱疹病毒II型IgM检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁
MYZL164 | 免疫 |  | 胎盘生长因子 | PLGF |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL165 | 免疫 |  | 胰岛素样生长因子-1 | IGF-1 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL166 | 免疫 |  | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 | IGFBP-3 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL167 | 免疫 |  | 血管内皮生长因子 | VEGF |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL168 | 免疫 |  | 高尔基体蛋白73 | GP73 |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL169 | 免疫 |  | 细胞角蛋白18片段 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL170 | 免疫 |  | 幽门螺杆菌分型 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL171 | 免疫 |  | 抗细小病毒B19抗体 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
MYZL172 | 免疫 |  | 乙型肝炎病毒外膜大蛋白抗原 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1%
二、检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 |  | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁金额限价（人民币元/年）
MYSJ001 | 免疫 |  | 丁型肝炎IgM抗体 | HDV-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ002 | 免疫 |  | 庚型肝炎IgG抗体 | HGV-IgG |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ003 | 免疫 |  | 甲型肝炎IgM抗体 | HAV-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ004 | 免疫 |  | 戊型肝炎IgM抗体 | HEV-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ005 | 免疫 |  | 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ006 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝表面抗原试剂盒 | HBsAg | 联合评审17 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ007 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝表面抗体试剂盒 | HBsAb |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ008 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝E抗原试剂盒 | HBeAg |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ009 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝E抗体试剂盒 | HBeAb |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ010 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙肝核心抗体试剂盒 | HBcAb |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ011 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体 | HBcAb-IgM |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 |  | /
MYSJ012 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒前S1抗原 | Pre S1 | 联合评审18 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ013 | 免疫 | 必须覆盖 | 乙型肝炎病毒前S2抗原 | Pre S2 |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ014 | 免疫 | 必须覆盖 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂 |  | 联合评审19 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ015 | 免疫 | 必须覆盖 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法（间接法） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYSJ016 | 免疫 | 必须覆盖 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法（夹心法） |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
MYSJ017 | 免疫 | 必须覆盖 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒（第四代） |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ018 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgG检测试剂盒 |  | 联合评审20 | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ019 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ020 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎支原体抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ021 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ022 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗嗜肺军团菌抗体IgG检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ023 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ024 | 免疫 |  | 抗百日咳杆菌毒素抗体（IgG/IgM）检测试剂盒 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ025 | 免疫 |  | 梅毒非特异性类脂质抗原试验 | TRUST |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ026 | 免疫 |  | 幽门螺旋杆菌抗体测定 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ027 | 免疫 |  | 幽门螺旋杆菌现症感染蛋白检测 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ028 | 免疫 |  | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体测定 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ029 | 免疫 |  | 艾滋病快速测定试剂（第三代或第四代） |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ030 | 免疫 |  | 艾滋病快速测定试剂（第三代或第四代） |  |  | 硒标法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ031 | 免疫 |  | 梅毒螺旋体抗体快速测定试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ032 | 免疫 |  | 乙肝表面抗原快速测定试剂 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ033 | 免疫 |  | 免疫固定电泳相关检测试剂 |  |  | 适用于Helena电泳仪 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ034 | 免疫 |  | 抗精子抗体 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ035 | 免疫 |  | 梅毒螺旋体明胶凝集试验（TPPA) |  |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ036 | 免疫 |  | 丙肝抗原 |  |  | 酶联免疫法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ037 | 免疫 |  | 肥达氏诊断菌液 |  |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ038 | 免疫 |  | 外斐氏诊断菌液 |  |  | 凝集法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ039 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定试剂盒 | ANCA | 联合评审21 | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ040 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗核抗体测定试剂盒 | ANA |  | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ041 | 免疫 | 必须覆盖 | 自身抗体谱测定试剂盒 |  |  | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ042 | 免疫 | 必须覆盖 | 抗双链DNA抗体IgG测定 |  |  | 间接免疫荧光法 | 不同规格 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ043 | 免疫 | 必须覆盖 | 肺癌七种自身抗体检测 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ044 | 免疫 |  | EB病毒Rta蛋白IgG抗体 |  |  | 酶联免疫吸附法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ045 | 免疫 |  | 登革病毒NS1抗原 |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ046 | 免疫 |  | 登革病毒抗体IgM |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
MYSJ047 | 免疫 |  | 登革病毒抗体IgG |  |  | 胶体金法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
三、质控品类目录 0 #DIV/0! SJ424 0
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 |  | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁金额限价（人民币元/年）
MYZK001 | 免疫 |  | 所有病毒抗体（包括肝炎病毒）质控物（不同浓度） |  |  |  | 包括：阴性和阳性/弱阳性 | 包括：阴性和阳性/弱阳性 | / | /
MYZK002 | 免疫 |  | 梅毒螺旋体血清（液体）标准物质（TRUST滴度用） | [5 empty] | / | /
MYZK003 | 免疫 |  | 阴性(液体）非定值质控品 | [5 empty] | / | /
MYZK004 | 免疫 |  | 尿液蛋白定值（或非定值）质控品（不同水平） |  |  |  | 包括尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿a1微球蛋白等 | 包括尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿a1微球蛋白等 | / | /
MYZK005 | 免疫 |  | 抗核抗体荧光质控品 | [5 empty] | / | /
MYZK006 | 免疫 |  | 抗中性粒细胞胞浆抗体荧光质控品 | [5 empty] | / | /
MYZK007 | 免疫 |  | ENA谱质控品 | [5 empty] | / | /
MYZK008 | 免疫 |  | 中性粒细胞胞浆抗体分型质控品 | [5 empty] | / | /