## 终稿
2021年温州医科大学附属第二医院生化检验试剂及配套设备租赁招标采购需求表
▲为保证检测项目顺利、完整开展，联合评审项目内标注“必须覆盖”表示此类项目必须100%满足覆盖要求，标注“选择覆盖”表示在满足检测项目完整及保证项目可开展的前提下，其他配套耗材和必要的质控品、校准品根据所列目录进行投标申报，否则其报价应包含在相关主试剂中。
一、检验试剂及配套设备租赁类目录
1.提供配套设备租赁，仪器租赁报价不得超出所给的最高限价或费率，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格（每年）； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 参数要求 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁金额限价（人民币元/年）/费率
SHZL001 | 生化 | 必须覆盖 | 铅、镉元素系列试剂 |  | 租赁-联合评审1 | 原子吸收法/质谱法 | 1、全自动检测、用血量少、支持Lis系统。 2、重复性：CV＜3%。 3、准确度误差:小于6%。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 2000
SHZL002 | 生化 | 必须覆盖 | 微量元素测定试剂盒 |  |  |  |  | 含铜、铁、锌、钙、镁报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL003 | 生化 | 必须覆盖 | 苯丙氨酸试剂盒 | PKU | 租赁-联合评审2 | 荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 700
SHZL004 | 生化 | 必须覆盖 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | G6PD |  | 荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL005 | 生化 | 必须覆盖 | 17α-羟孕酮 |  | 租赁-联合评审3 | 时间分辨荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 1300
SHZL006 | 生化 | 必须覆盖 | 新生儿促甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 时间分辨荧光分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL007 | 生化 | 必须覆盖 | 溶血洗净液（系列） |  | 租赁-联合评审4 | 高效液相离子交换分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 6800
SHZL008 | 生化 | 必须覆盖 | 标准模式洗脱缓冲液（系列） |  |  | 高效液相离子交换分析法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL009 | 生化 | 必须覆盖 | 环孢霉素检测试剂 |  | 租赁-联合评审5 |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 2000
SHZL010 | 生化 | 必须覆盖 | 他克莫司检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL011 | 生化 | 必须覆盖 | 雷柏霉素检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL012 | 生化 | 必须覆盖 | 霉酚酸检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL013 | 生化 | 必须覆盖 | 丙戊酸检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL014 | 生化 | 必须覆盖 | 卡马西平检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL015 | 生化 | 必须覆盖 | 苯妥英检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL016 | 生化 | 必须覆盖 | 苯巴比妥检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL017 | 生化 | 必须覆盖 | 地高辛检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL018 | 生化 | 必须覆盖 | 茶碱检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL019 | 生化 | 必须覆盖 | 万古霉素检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL020 | 生化 | 必须覆盖 | 甲氨蝶呤检测试剂 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL021 | 生化 | 必须覆盖 | β-羟丁酸测定 |  | 租赁-联合评审-6 | 酶法 | ▲一、设备详细配置表及功能说明： 1、提供全自动生化分析仪； 2、提供免疫发光分析仪； 3、配套净水处理器：提供合格的实验用水：电导率≤0.1μS/cm（25℃）； 4、提供标本储存冰箱：存放标本； 5、提供配套标本前处理模块及计算机处理系统：标本前处理； 6、提供配套中间处理软件、计算机处理系统、及产前筛查软件（且具有孕早中联合筛查功能）：数据处理、产前风险筛查及报告单自动审核； 7、样本在线冷藏存储单元； 8、提供所需附属设备：UPS电源。 二、生化分析仪： 1、光学部分测试速度≥12000t/h，单机≥1800 t/小时；电解质部分≥1800t/小时，单机≥600 t/小时； 2、最小样本量≤2ul，加样精度≤0.1ul。 3、具有原始样本管条码识别功能； 4、反应盘温度37±0.1℃。 5、不停机装载试剂。 6、具有样本状态检测功能，采样针防碰撞保护及自动清洗功能； 7、试剂仓位R1和R2各≥50个。 8、第三方试剂上机,能直接加载试剂盒，无需专用试剂盒转换。 9、分析线性范围 AST≥1000 U/L GGT≥1200 U/L CK≥1000 U/L BUN≥50 mmol/L GLU≥38.9mmol/L TBIL≥500µmol/L Crea≥2652μmol/L 三、免疫发光分析仪： 1、 测试速度≥1200t/小时，单机≥400 t/小时，主试剂仓位≥40个。 2、 分析灵敏度： FT3≤ 0.88pg/mL TSH≤0.008uIU/mL HCG≤1mIU/ml 3、 分析线性范围 E2≥3000 pg/mL PROG≥40ng/ml FT3≥20.0pg/ml 四、中间处理软件： 1、报告单自动审核功能； 2、仪器运行状态下项目随时开启和关闭功能； 3、质控自动上线检测功能； 4、配套品牌流水线系列设备市场占有率≥10家。 五、离心机处理能力： 1、300管/小时/单机；离心机总处理能力：900管/小时 流水线进样速度≥1400管/小时 2、每台离心机均具备独立的机械臂可从轨道上抓取样品管； 3、具有追踪定位功能实时追踪样本在流水线上的轨迹； 4、具备样本预分杯功能。 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 租赁 | 120000
SHZL022 | 生化 | 必须覆盖 | α－L－岩藻糖苷酶测定试剂盒 |  |  | 连续监测法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL023 | 生化 | 必须覆盖 | 超敏C反应蛋白 |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL024 | 生化 | 必须覆盖 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL025 | 生化 | 必须覆盖 | 丙酮酸测定 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL026 | 生化 | 必须覆盖 | 前白蛋白试剂盒 |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL027 | 生化 | 必须覆盖 | 腺苷脱氨酶 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL028 | 生化 | 必须覆盖 | 胆碱酯酶测定试剂盒 |  |  | 丁酰基巯胆碱法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL029 | 生化 | 必须覆盖 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL030 | 生化 | 必须覆盖 | 同型半胱氨酸测定 |  |  | 酶循环法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL031 | 生化 | 必须覆盖 | 乳酸 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL032 | 生化 | 必须覆盖 | 脑脊液和尿总蛋白 |  |  | 邻苯三酚红钼法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL033 | 生化 | 必须覆盖 | 糖化白蛋白测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL034 | 生化 | 必须覆盖 | 胱抑素C |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL035 | 生化 | 必须覆盖 | 脂肪酶 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL036 | 生化 | 必须覆盖 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（血、尿都可以检测） |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL037 | 生化 | 必须覆盖 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL038 | 生化 | 必须覆盖 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂 |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL039 | 生化 | 必须覆盖 | 游离脂肪酸 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL040 | 生化 | 必须覆盖 | 总胆汁酸 |  |  | 酶循环法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL041 | 生化 | 必须覆盖 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL042 | 生化 | 必须覆盖 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL043 | 生化 | 必须覆盖 | γ-谷氨酰胺转肽酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL044 | 生化 | 必须覆盖 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | ALP |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL045 | 生化 | 必须覆盖 | 总蛋白测定试剂盒 | TP |  | 双缩脲法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL046 | 生化 | 必须覆盖 | 白蛋白测定试剂盒 | Alb |  | 溴甲酚绿法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL047 | 生化 | 必须覆盖 | 总胆红素测定试剂盒 | T-BIL |  | 钒酸盐氧化法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL048 | 生化 | 必须覆盖 | 直接胆红素测定试剂盒 | D-BIL |  | 钒酸盐氧化法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL049 | 生化 | 必须覆盖 | 肌酸激酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL050 | 生化 | 必须覆盖 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 | LDH |  | L→P速率法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL051 | 生化 | 必须覆盖 | 葡萄糖测定试剂盒 | GLU |  | 己糖激酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL052 | 生化 | 必须覆盖 | 尿素氮测定试剂盒 | BUM |  | 脲酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL053 | 生化 | 必须覆盖 | 尿酸测定试剂盒 | UA |  | 尿酸酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL054 | 生化 | 必须覆盖 | 肌酐测定试剂盒 | CRE |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL055 | 生化 | 必须覆盖 | 铁测定试剂盒 |  |  | 亚铁嗪法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL056 | 生化 | 必须覆盖 | 无机磷测定试剂盒 |  |  | 磷钼酸盐法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL057 | 生化 | 必须覆盖 | 总铁结合力测定试剂盒 |  |  | 铬天青法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL058 | 生化 | 必须覆盖 | 镁测定试剂盒 | Mg |  | 二甲苯胺蓝法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL059 | 生化 | 必须覆盖 | 钙测定试剂盒 | Ca |  | 偶氮胂Ⅲ法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL060 | 生化 | 必须覆盖 | 钾电极 |  |  | 电极法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL061 | 生化 | 必须覆盖 | 钠电极 |  |  | 电极法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL062 | 生化 | 必须覆盖 | 氯电极 |  |  | 电极法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL063 | 生化 | 必须覆盖 | 胆固醇测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL064 | 生化 | 必须覆盖 | 甘油三酯测定试剂盒 | TG |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL065 | 生化 | 必须覆盖 | HDL胆固醇Ⅱ测定试剂盒 | HDL-C |  | 消除法/过氧化氢酶 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL066 | 生化 | 必须覆盖 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | LDL-C |  | 直接法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL067 | 生化 | 必须覆盖 | 载脂蛋白A-1测定试剂盒 | ApoA1 |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL068 | 生化 | 必须覆盖 | 载脂蛋白B测定试剂盒 | ApoB |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL069 | 生化 | 必须覆盖 | 脂蛋白a |  |  | 透射免疫比浊法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL070 | 生化 | 必须覆盖 | 小而密脂蛋白胆固醇 | sdLDL |  | 酶法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL071 | 生化 | 必须覆盖 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL072 | 生化 | 必须覆盖 | 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL073 | 生化 | 必须覆盖 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL074 | 生化 | 必须覆盖 | 游离甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL075 | 生化 | 必须覆盖 | 促甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL076 | 生化 | 必须覆盖 | 黄体生成素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL077 | 生化 | 必须覆盖 | 卵泡刺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL078 | 生化 | 必须覆盖 | 雌二醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL079 | 生化 | 必须覆盖 | 睾酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL080 | 生化 | 必须覆盖 | 孕酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL081 | 生化 | 必须覆盖 | 催乳素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL082 | 生化 | 必须覆盖 | 皮质醇检测试剂 | COR |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL083 | 生化 | 必须覆盖 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL084 | 生化 | 必须覆盖 | 游离雌三醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL085 | 生化 | 必须覆盖 | 甲胎蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL086 | 生化 | 必须覆盖 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL087 | 生化 | 必须覆盖 | 游离β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL088 | 生化 | 必须覆盖 | 妊娠相关血浆蛋白A试剂 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL089 | 生化 | 必须覆盖 | 胰岛素测定试剂 | IRI |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL090 | 生化 | 必须覆盖 | C肽 | CPE |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL091 | 生化 | 必须覆盖 | β2-微球蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL092 | 生化 | 必须覆盖 | 地高辛检测试剂 | Digoxin |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL093 | 生化 | 必须覆盖 | 促肾上腺皮质激素 | ACTH |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL094 | 生化 | 必须覆盖 | 胃泌素 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL095 | 生化 | 必须覆盖 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL096 | 生化 | 必须覆盖 | 雄烯二酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL097 | 生化 | 必须覆盖 | 性激素结合蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL098 | 生化 | 必须覆盖 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | Lp-PLA2 |  | 连续监测法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
SHZL099 | 生化 | 必须覆盖 | 抑制素A |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品
二、检验试剂采购类目录
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁金额限价（人民币元/年）
SHSJ001 | 生化 |  | 血红蛋白检测试剂盒 |  |  | 电泳法 |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
SHSJ002 | 微生物 |  | 克林霉素药敏纸片 |  |  |  |  | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | /
三、新冠病毒核酸快速检测
招标目录编号 | 专业分类 | 是否必须覆盖 | 招标目录名称 | 英文缩写 | 说明 | 方法 | 描述 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器租赁金额限价（人民币元/年）
XGZL001 | / |  | 2019-nCoV核酸快速检测试剂盒 |  |  |  | 在一个反应管中自动化完成核酸提取、扩增步骤。 | 报价包含样本采集、实验过程配套的全部耗材，以及必要的质控品、校准品等。 | 是 | 1%