## Sheet1
2021年温州医科大学附属第二医院生化检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购技术偏离表
序号 | 采购文件要求 | 偏离情况（正偏离或负偏离） | 投标文件响应情况 | 备注
1 | 全自动检测、用血量少、支持Lis系统。
2 | 重复性：CV＜3%。
3 | 准确度误差:小于6%。
递交时需附带相应技术参数证明材料，一式九份（不少于）。
1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应 2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”
投标企业名称(盖章)：
签署日期： 2021 年 月 日