## Sheet1
温州医科大学附属第二医院高通量核酸扩增检测分析仪设备租赁及配套新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒采购需求一览表
目录序号 | 目录名称 | 说明 | 需求描述（重要指标要求） | 样品递交 | 备注
A01 | 高通量核酸扩增检测分析仪设备租赁及配套新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒采购 | 1、投标产品应包含样本采集、实验过程配套的病毒采样管（含保存液）、提取试剂、扩增试剂和其他必要的耗材，报价需包含必要的质控品、校准品等。 2、各耗材独立报价。 3、按需配备核酸扩增检测分析仪与提取仪器。 | 1、高通量快速检测； 2、新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂方法学：荧光PCR法； 3、检测通量支持单机48或以上； 4、可适用八排管； 5、试剂盒的分析灵敏度：≤500copies/ml； 6、磁珠法提取+PCR扩增时间＜2小时。 | 评审前递交相关必要的介绍资料 | 1、按需提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。