## 采购需求一览表
2022年温州医科大学附属第二医院输血试剂及配套仪器租赁招标采购二次公告目录
说明： 1、提供配套设备租赁：按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率。 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含必要的配套耗材与质控品等耗品（如需），保证项目顺利开展。 5、具体租赁仪器及配套服务要求详见sheet"租赁仪器及配套服务要求"。
目录编号 | 目录名称 | 规格描述 | 说明 | 是否需要提供仪器租赁 | 租赁仪器报价费率上限 | 层次
SXSJ01 | 交叉配血试验试剂 | 各种类型；各种规格 | 微柱凝胶抗人球蛋白法 | 全自动仪器 | 1% | 国产/进口
SXSJ02 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡 | 各种类型；各种规格 | 联合评审 | 孵育器、离心机 | 1% | 进口
SXSJ03 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测卡 | 各种类型；各种规格 |  |  |  | 进口
SXSJ04 | 抗人球蛋白（C3d）检测卡 | 各种类型；各种规格 |  |  |  | 进口
SXSJ05 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 各种类型；各种规格 | 包括细胞Ⅰ、细胞Ⅱ、细胞Ⅲ。 | / | / | 进口
SXSJ06 | 一次性使用去白细胞输血器 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 国产/进口
SXSJ07 | 一次性使用去白细胞血小板输血器 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 国产/进口
SXSJ08 | 凝聚胺介质试剂 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 进口
SXSJ09 | 抗A、抗B血型定型试剂 | 各种类型；各种规格 | 单克隆抗体 | / | / | 国产/进口
SXSJ10 | RhD(IgM+IgG）/IgG血型定型试剂 | 各种类型；各种规格 | 联合评审 | / | / | 国产/进口
SXSJ11 | RhD(IgM）血型定型试剂 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 国产/进口
SXSJ12 | ABO血型正定型、RhD血型检测卡 | 各种类型；各种规格 |  | 全自动仪器 | 1% | 进口
SXSJ13 | ABO血型正反定型、RhD血型检测卡 | 各种类型；各种规格 |  | 全自动仪器 | 1% | 进口
SXSJ14 | ABO血型抗原检测 | 各种类型；各种规格 |  | 全自动仪器 | 1% | 国产/进口
SXSJ15 | ABO血型反定型检测 | 各种类型；各种规格 |  | 全自动仪器 | 1% | 国产/进口
SXSJ16 | ABO血型反定红细胞试剂 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 进口
SXSJ17 | 血小板抗体检测试剂 | 各种类型；各种规格 |  | 离心机 | 1% | 国产/进口
SXSJ18 | Rh血型抗原分型检测卡-1 | 各种类型；各种规格 | CcDEe | 全自动仪器 | 1% | 进口
SXSJ19 | Rh血型抗原分型检测卡-2 | 各种类型；各种规格 | CcEe | 全自动仪器 | 1% | 国产/进口
SXSJ20 | 血栓弹力图 | 各种类型；各种规格 | （普通+血小板）检测 | 全自动仪器 | 1% | 进口
SXSJ21 | 新生儿溶血病检测卡 | 各种类型；各种规格 |  | 孵育器、离心机 | 1% | 国产/进口
SXSJ22 | 交叉配血质控品 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 进口
SXSJ23 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 各种类型；各种规格 |  | / | / | 进口

## 租赁仪器及配套服务要求
本次项目通用租赁仪器及配套服务要求条款（如可适用）：
1、卖方须提供全新未使用过的设备和耗材，包括加样器。
2、检测方式：具备相同项目批量测试和不同项目组合检测，随时急诊检测
3、防止交叉污染：采用切实可行方式防止不同样本间的交叉污染
4、条码扫描：试管架条码、标本条码微柱凝胶卡条码自动扫描
5、运行模式：支持标本、试剂、微柱凝胶卡持续加载，不停机循环进样
6、自动判读结果：具备高清彩色摄像头，实景图片拍摄，自动判定检测的结果，并能以彩色图像+文字方式进行存储。
7、操作系统及软件：中文操作系统。能和医院HIS/LIS系统连接，实现双向通讯/单向通讯提供与医院HIS/LIS系统连接所需的所有软硬件配置和调试服务，所需费用已包含在投标总价中。
8、提供所有耗材单价清单，未列出的，卖方在耗材供应期内免费无条件提供；检测所需其他耗材或耗品（如：一次性TIP头、质控品等）包含在耗材单价中，不再单独报价；设备数量无法满足需求时，可增加设备数量，租赁费不应额外收取。
9、卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告（如场地防护检测报告、放射设备性能检测报告和计量检定报告等），检测费用包含在合同总价中。
10、设备验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。
11、买方入库时，对耗材的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）和有效期进行核对；若核对发现有不合格，卖方必须更换耗材，并且赔偿由此给买方造成的损失。
12、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于1周的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供培训记录。所有培训费用已含入总价中。
13、维修培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握日常设备故障的排除及设备维护技能。所有培训费用已含入总价中。
14、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。