## Sheet1
附表1：2022年台州市妇女儿童医院病理与输血试剂及配套设备租赁招标采购需求一览表
一、输血试剂及配套设备租赁类目录
说明：1.涉及提供配套设备租赁的，仪器租赁报价不得超出所给的最高费率限价，租赁报价为提供配套仪器的全部打包价格； 2.租赁费用结算：根据中标人实际报价按年结算。租赁费用按照费率限价的，按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 3.提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 4.提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 5.报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
专业分类 | 目录序号 | 是否必须覆盖 | 检测项目或耗品明细 | 租赁设备名称及型号 | 租赁设备数量 | 方法 | 描述 | 仪器是否租赁 | 备注 | 预估样本量 | 仪器租赁金额上限
输血科 | SX01 | 必须覆盖 | 血小板抗体检测试剂盒 | 离心机 | 1台 | 固相凝集法 | 离心机： 1、最高转速：3500rpm 2、最大相对离心力：2120xg 3、有适配酶标板转子 4、定时范围：0-99min 5、整机噪声：≤65dB 6、原装配套试剂 | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 2000 | 1%
输血科 | SX02 | 必须覆盖 | Rh血型抗原检测卡 | Rh血型抗原检测离心机（半自动） | 1台 | 微柱凝胶法 | Rh血型抗原检测离心机（半自动）: 1、标本类型抗凝和非抗凝标本 2、血型卡孔：每卡6孔 3、样本容量：一次性最大能装12个 4、离心时间：900r/minx2min、1500r/minx3min 5、原装配套试剂 | 租赁 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 2000 | 1%
二、病理检查试剂目录
说明：1、未标识有“浓缩型”的试剂目录，均标识此类试剂要求为即用型试剂。
专业分类 | 目录序号 | 是否必须覆盖 | 试剂名称 | 描述 | 方法 | 说明 | 备注 | 仪器是否租赁 | 仪器及说明 | 联合评审目录权重
病理 | BL001 | 必须覆盖 | p16抗体试剂 |  | SP免疫组化法 | 联合评审 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。 | 否 | / | 10%
病理 | BL002 |  | ki-67 抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 10%
病理 | BL003 |  | Helicobacter phlori（HP）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 10%
病理 | BL004 |  | SMA抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL005 |  | S100抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL006 |  | p63抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL007 |  | p40抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL008 |  | Vimentin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL009 |  | CD10抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL010 |  | bcl2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL011 |  | CD34抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL012 |  | Syn(Synaptophysin)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL013 |  | ER抗体试剂 | 3类注册证 | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL014 |  | PR抗体试剂 | 3类注册证 | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL015 |  | Desmin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL016 |  | D2-40抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL017 |  | CR(Calretinin)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL018 |  | CK5/6(细胞角蛋白5&6)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL019 |  | CK（细胞角蛋白广谱）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 3%
病理 | BL020 |  | CgA(Chromogranin)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL021 |  | CEA抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL022 |  | CD68 抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL023 |  | CD56抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL024 |  | MLH1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL025 |  | CD163抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL026 |  | MSH6抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL027 |  | Calponin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL028 |  | Beta-catenin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL029 |  | MSH2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL030 |  | PMS2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 2%
病理 | BL031 | 必须覆盖 | 内源性过氧化物酶封闭剂 |  | SP免疫组化法 | 联合评审 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 否 | / | 20%
病理 | BL032 |  | 过氧化物酶标（抗鼠二抗） |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 20%
病理 | BL033 |  | 过氧化物酶标（抗兔二抗） |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 20%
病理 | BL034 |  | DAB浓缩显色液 | 浓缩 | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 20%
病理 | BL035 |  | DAB底物缓冲液 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 20%
病理 | BL036 | 必须覆盖 | WT1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 | 联合评审 | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品； | 否 | / | 0.65%
病理 | BL037 |  | Villin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL038 |  | VEGF抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL039 |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL040 |  | TTF-1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL041 |  | TPO抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL042 |  | Topo IIa 抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL043 |  | TLE1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL044 |  | TIA-1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL045 |  | TSH抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL046 |  | TG抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL047 |  | TFE3抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL048 |  | TdT 抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL049 |  | Survivin(存活素）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL050 |  | Stathmin(微管解聚蛋白）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL051 |  | STAT6抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL052 |  | SP-A抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL053 |  | SP-B抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL054 |  | SOX-11抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL055 |  | SOX-10抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL056 |  | SOX-2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL057 |  | SDHB抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL058 |  | SATB2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL059 |  | SALL4抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL060 |  | RRM1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL061 |  | RCC抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL062 |  | Rb Gene Protein抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL063 |  | P糖蛋白（P-Glycoprotein）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL064 |  | PTH甲状旁腺素抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL065 |  | PTEN抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL066 |  | PSA抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL067 |  | Protein Gene Product 9.5抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL068 |  | PLAP抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL069 |  | PD-1(程序性死亡受体1）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL070 |  | Pax-8抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL071 |  | Pax-5抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL072 |  | Pax-2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL073 |  | p57抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL074 |  | p53抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL075 |  | p27抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL076 |  | p21/WAF1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL077 |  | p120抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL078 |  | Osteopontin(骨桥蛋白）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL079 |  | Oligo-2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL080 |  | Oct4抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL081 |  | Oct2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL082 |  | NSE抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL083 |  | Nestin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL084 |  | Napsin A抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL085 |  | Myoglobin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL086 |  | Myogenin（肌浆蛋白）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL087 |  | MyoD1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL088 |  | Myelin Basic Protein抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL089 |  | MUM1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL090 |  | MUC6抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL091 |  | MUC5AC抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL092 |  | MUC-4（4型黏蛋白）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL093 |  | MUC2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL094 |  | MUC-1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL095 |  | MDM2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL096 |  | MART-1/melan A抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL097 |  | Langerin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL098 |  | Lambda链抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL099 |  | Kappa链抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL100 |  | Insulin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL101 |  | INI-1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL102 |  | Inhibin, alpha抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL103 |  | IDH-1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL104 |  | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL105 |  | HPV16(人乳头瘤病毒16型）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL106 |  | HMB-45抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL107 |  | Her-2抗体试剂 | 建议3类注册证投标 | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL108 |  | Hepatocyte抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL109 |  | GST-π抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL110 |  | Glypican 3抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL111 |  | Glutamine Synthetase抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL112 |  | GFAP（胶质纤维酸性蛋白）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL113 |  | GCDFP-15 抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL114 |  | GATA3抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL115 |  | Galectin-3抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL116 |  | FSH抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL117 |  | FLI-1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL118 |  | Factor XⅢ A抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL119 |  | Factor VIII受体抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL120 |  | ERG抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL121 |  | ERCC1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL122 |  | Ep-CAM抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL123 |  | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL124 |  | E-Cadherin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL125 |  | DOG1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL126 |  | CyclinD1细胞周期蛋白D1抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL127 |  | COX-2抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL128 |  | Collagen Type IV抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL129 |  | c-MYC抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL130 |  | C-MET抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL131 |  | Claudin-1(紧密连接蛋白-1）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL132 |  | CKL（细胞角蛋白低分子量）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL133 |  | CKH（细胞角蛋白高分子量）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL134 |  | CK8/18(细胞角蛋白8&18)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL135 |  | CK8（细胞角蛋白 8）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL136 |  | CK7（细胞角蛋白 7）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL137 |  | CK5(细胞角蛋白5）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL138 |  | CK20(细胞角蛋白20)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL139 |  | CK19(细胞角蛋白19)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL140 |  | CK18(细胞角蛋白18)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL141 |  | CK17(细胞角蛋白17)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL142 |  | CK14(细胞角蛋白14)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL143 |  | CK10/13（细胞角蛋白10＆13）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL144 |  | CK10(细胞角蛋白10)抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL145 |  | CDX-2 抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL146 |  | CDK4(细胞周期蛋白依赖性激酶4）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL147 |  | CD99抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL148 |  | CD8抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL149 |  | CD79a抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL150 |  | CD63抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL151 |  | CD5抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL152 |  | CD57抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL153 |  | CD4抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL154 |  | CD45R抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL155 |  | CD44抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL156 |  | CD44v6抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL157 |  | CD43抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL158 |  | CD3抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL159 |  | CD38抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL160 |  | CD35抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL161 |  | CD31抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL162 |  | CD30抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL163 |  | CD20抗体试剂 | 建议3类注册证投标 | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL164 |  | CD25抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL165 |  | CD23抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL166 |  | CD235a(血型糖蛋白A）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL167 |  | CD21抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL168 |  | CD1a抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL169 |  | CD19抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL170 |  | CD15抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL171 |  | CD14抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL172 |  | CD13抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL173 |  | CD138抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL174 |  | CAM 5.2细胞角蛋白抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL175 |  | Caldesmon抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL176 |  | Calcitonin降钙素抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL177 |  | Cadherin 17(钙黏附蛋白17）抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL178 |  | CA19-9抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL179 |  | CA125抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL180 |  | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL181 |  | Ber-EP4抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL182 |  | bcl-6抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL183 |  | ATRX抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL184 |  | AR雄激素受体抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL185 |  | ALK抗体试剂 | 建议3类注册证投标 | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL186 |  | Actin抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL187 |  | ACTH抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL188 |  | AAT抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.65%
病理 | BL189 |  | AACT抗体试剂 |  | SP免疫组化法 |  |  | 否 |  | 0.55%