## Sheet1
2022年台州市妇女儿童医院检验试剂、质控品、耗材及配套设备租赁招标采购二次公告需求一览表
一、检验试剂、质控品、耗材及配套设备租赁部分
1、▲设备租赁项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展； 2、按需提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率。 3、供应商可对采购需求表内列出的检测项目或耗品明细进行响应及报价，如有未列出的耗品、耗材等配套产品，其报价需包含在试剂内，以确保检测项目顺利开展。
招标目录编号 | 检测项目或耗品明细 | 租赁设备名称及型号 | 租赁设备及数量 | 方法 | 描述 | 备注 | 说明 | 层次 | 测试用量（人份）
SJZL001 | 全自动尿沉渣分析仪试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动尿干化学分析仪+尿沉渣分析仪 | 2套 | 全自动尿干化学分析仪（流式细胞术或图像分析）+尿沉渣分析仪（干化学法） |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 24913
SJZL002 | 全自动末梢血血球分析仪（带CRP)试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动血球分析仪（末梢血，带CRP测定功能） | 2台（血球60t/h，CRP+血常规一体项目) | 乳胶免疫比浊法 | BCR体积校准，C-反应蛋白试剂与血球试剂要求同一厂家 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 83825
|  |  |  | 电阻抗，流式细胞术 | BASO和DIFF双通道检测，有核红细胞检测
SJZL003 | 全自动血球分析仪试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动血球分析仪+推片机 | 2台血球（100t/h,每台 )+1台推片机组成流水线 | 电阻抗，流式细胞术 | 有核红细胞、网织红细胞检测 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 53846
SJZL004 | D-二聚体测定试剂盒 | 全自动血凝分析仪 | 1台 | 凝固法或比色法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 8208
SJZL005 | 凝血分析稀释液 | [7 empty] | 1080ml
SJZL006 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | [7 empty] | 13708
SJZL007 | 凝血酶时间 | [7 empty] | 13708
SJZL008 | 部分凝血酶原时间 | [7 empty] | 13708
SJZL009 | 凝血酶原时间 | [7 empty] | 13708
SJZL010 | 通用定标物 | [7 empty] | 216ml
SJZL011 | 质控物 |  |  |  | 第三方质控 |  |  |  | 360ml
SJZL012 | D-二聚体质控物 |  |  |  | 第三方质控 |  |  |  | 216ml
SJZL013 | 铅、镉元素系列试剂 | 原子吸收光谱仪 | 各1台 | 原子吸收法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 15600
SJZL014 | 微量元素测定试剂 |  |  | 火焰原子吸收法 |  |  |  |  | 31200
SJZL015 | 全自动糖化血红蛋白分析仪试剂（耗材）及配套仪器租赁项目 | 全自动糖化血红蛋白分析 | 1台 | 高效液相离子交换分析法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 2600
SJZL016 | 巨细胞病毒IgG抗体测定 | 化学发光分析仪 | 1套（光学1600t/h，电解质600t/h，免疫发光分析仪400t/h）流水线+1套（急诊用生化400t/h+免疫发光100t/h，样本针携带率<0.1PPM）急诊工作站，需提供技术资料支持） | 化学发光法 |  | 与仪器同品牌的试剂、列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 2595
SJZL017 | 巨细胞病毒IgM抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 2595
SJZL018 | 风疹病毒IgG抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1520
SJZL019 | 风疹病毒IgM抗体测定 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1520
SJZL020 | 弓形虫抗体IgG测定 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1520
SJZL021 | 弓形虫抗体IgM测定 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1520
SJZL022 | 甲胎蛋白诊断试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1783
SJZL023 | 癌胚抗原定量检测试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1446
SJZL024 | 糖类抗原125肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1655
SJZL025 | 糖类抗原15-3肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 750
SJZL026 | 糖类抗原199肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 765
SJZL027 | 糖类抗原72-4肿瘤试剂 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL028 | 甲状腺过氧化物酶抗体 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 2055
SJZL029 | 甲状腺球蛋白 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 2026
SJZL030 | 甲状腺球蛋白抗体 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 2000
SJZL031 | 乙肝表面抗原试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL032 | 乙肝表面抗体试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL033 | 乙肝E抗原试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL034 | 乙肝E抗体试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL035 | 乙肝核心抗体试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL036 | 泌乳素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 6595
SJZL037 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 1000
SJZL038 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL039 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL040 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(第四代） |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3600
SJZL041 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 11380
SJZL042 | 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 11380
SJZL043 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 11380
SJZL044 | 游离甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 11380
SJZL045 | 促甲状腺素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 11380
SJZL046 | 黄体生成素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 6595
SJZL047 | 卵泡刺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 6595
SJZL048 | 雌二醇测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 6595
SJZL049 | 睾酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3665
SJZL050 | 孕酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 7700
SJZL051 | 皮质醇检测试剂 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 800
SJZL052 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 6935
SJZL053 | 胰岛素测定试剂 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 3500
SJZL054 | C肽 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL055 | β2-微球蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL056 | 促肾上腺皮质激素 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL057 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL058 | 雄烯二酮测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL059 | 性激素结合蛋白测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 500
SJZL060 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 7653
SJZL061 | 总蛋白测定试剂盒 |  |  | 双缩脲法 |  |  |  |  | 28265
SJZL062 | 葡萄糖测定试剂盒 |  |  | 己糖激酶法 |  |  |  |  | 27136
SJZL063 | 前白蛋白试剂盒 |  |  | 透射免疫比浊法 |  |  |  |  | 11605
SJZL064 | 胆碱酯酶测定试剂盒 |  |  | 丁酰基巯胆碱法 |  |  |  |  | 11605
SJZL065 | 总胆汁酸 |  |  | 酶循环法 |  |  |  |  | 9590
SJZL066 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 |  |  | 直接法 |  |  |  |  | 7403
SJZL067 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 |  |  | 直接法 |  |  |  |  | 7403
SJZL068 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 600
SJZL069 | 同型半胱氨酸测定 |  |  | 酶循环法 |  |  |  |  | 3650
SJZL070 | 乳酸 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 5000
SJZL071 | 脑脊液和尿总蛋白 |  |  | 邻苯三酚红钼法 |  |  |  |  | 350
SJZL072 | 糖化白蛋白测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 500
SJZL073 | 胱抑素C |  |  | 胶乳增强免疫比浊法 |  |  |  |  | 446
SJZL074 | 脂肪酶 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 500
SJZL075 | 游离脂肪酸 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 450
SJZL076 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  |  |  |  | 28263
SJZL077 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  |  |  |  | 28263
SJZL078 | r-谷氨酰胺转肽酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  |  |  |  | 28263
SJZL079 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  |  |  |  | 22462
SJZL080 | 白蛋白测定试剂盒 |  |  | 溴甲酚绿法 |  |  |  |  | 28365
SJZL081 | 总胆红素测定试剂盒 |  |  | 钒酸盐氧化法 |  |  |  |  | 28260
SJZL082 | 直接胆红素测定试剂盒 |  |  | 钒酸盐氧化法 |  |  |  |  | 28260
SJZL083 | 肌酸肌酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  |  |  |  | 6935
SJZL084 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 |  |  | 速率法 |  |  |  |  | 6880
SJZL085 | 尿素氮测定试剂盒 |  |  | 脲酶法 |  |  |  |  | 22428
SJZL086 | 尿酸测定试剂盒 |  |  | 尿酸酶法 |  |  |  |  | 16815
SJZL087 | 肌酐测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 22710
SJZL088 | 铁测定试剂盒 |  |  | 亚铁嗪法 |  |  |  |  | 9805
SJZL089 | 无机磷测定试剂盒 |  |  | 磷钼酸盐法 |  |  |  |  | 6175
SJZL090 | 总铁结合力测定试剂盒 |  |  | 铬天青法 |  |  |  |  | 300
SJZL091 | 镁测定试剂盒 |  |  | 二甲苯胺蓝法 |  |  |  |  | 6838
SJZL092 | 钙测定试剂盒 |  |  | 偶氮胂Ⅲ法 |  |  |  |  | 6838
SJZL093 | 钾测定试剂 |  |  | 电极法 |  |  |  |  | 14088
SJZL094 | 钠测定试剂 |  |  | 电极法 |  |  |  |  | 14088
SJZL095 | 氯测定试剂 |  |  | 电极法 |  |  |  |  | 14088
SJZL096 | 胆固醇测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 7500
SJZL097 | 甘油三酯测定试剂盒 |  |  | 酶法 |  |  |  |  | 7410
SJZL098 | 甲状旁腺素检测 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 300
SJZL099 | 维生素D检测 |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  | 9938
SJZL100 | 补体C3 | 全自动蛋白分析仪 | 1台 | 散射比浊法 |  |  | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 823
SJZL101 | 补体C4 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 892
SJZL102 | 触珠蛋白测定试剂盒 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 1010
SJZL103 | C－反应蛋白 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 2907
SJZL104 | 酸性糖蛋白试剂盒 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 997
SJZL105 | α1-微球蛋白 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 1018
SJZL106 | 微量白蛋白试剂 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 1041
SJZL107 | 免疫球蛋白IgA |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 896
SJZL108 | 免疫球蛋白IgG |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 5162
SJZL109 | 免疫球蛋白IgM |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 4282
SJZL110 | 免疫球蛋白轻链kappa |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 300
SJZL111 | 免疫球蛋白轻链lambda |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 300
SJZL112 | 抗链球菌溶血素测定试剂 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 905
SJZL113 | 铜蓝蛋白测定试剂 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 1337
SJZL114 | 类风湿因子 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 300
SJZL115 | 转铁蛋白检测试剂 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 1193
SJZL116 | 尿免疫球蛋白IgG |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 300
SJZL117 | 尿转铁蛋白 |  |  | 散射比浊法 |  |  |  |  | 300
SJZL118 | 血气分析试剂包 | 血气分析仪 | 2台 | 仪器法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 国产/进口 | 3085
SJZL119 | 阴道分泌物分析 | 全自动阴道分泌物分析仪 | 1台 | 干化学法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 国产/进口 | 16385
SJZL120 | 血沉分析 | 血沉分析仪 | 1台 | 速率法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 国产/进口 | 3000
SJZL121 | 便隐血检测试剂盒（FOB） | 全自动粪便分析仪 | 1套 | 免疫法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 6055
SJZL122 | 轮状病毒 |  |  | 免疫法 |  |  |  |  | 1300
SJZL123 | 肠道腺病毒 |  |  | 免疫法 |  |  |  |  | 1300
SJZL124 | 乳糖不耐受试验 |  |  | 仪器、手工 |  |  |  |  | 1800
SJZL125 | 粪便常规分析 |  |  | 镜检法 |  |  |  |  | 6055
SJZL126 | 嗜血杆菌、布拉汉菌属药敏测定 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | 1套 | 比浊法 | 1、能满足酵母菌、快速链球菌及相关菌、快速厌氧菌、棒状杆菌、柰瑟菌、嗜血杆菌的鉴定和嗜血杆菌、布拉汉菌属、酵母菌及新型隐球菌、厌氧菌等药敏测定。 2、仪器配有专家系统软件及资料，自动对检验结果进行准确度评估。 3、提供与CLSI和EUCAST标准方法一致性的真菌药敏测试。 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 100
SJZL127 | 酵母菌的鉴定 |  |  | 比色法 |  |  |  |  | 100
SJZL128 | 酵母菌及新型隐球菌药敏试验 |  |  | 比浊法 |  |  |  |  | 100
SJZL129 | 快速链球菌及相关菌鉴定 |  |  | 比色法 |  |  |  |  | 500
SJZL130 | 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒 |  |  | 比浊法 |  |  |  |  | 500
SJZL131 | 厌氧菌药敏测定 |  |  | 比浊法 |  |  |  |  | 100
SJZL132 | 快速厌氧菌鉴定 |  |  | 比色法 |  |  |  |  | 100
SJZL133 | 棒状杆菌鉴定 |  |  | 比色法 |  |  |  |  | 100
SJZL134 | 柰瑟菌嗜血杆菌鉴定 |  |  | 比色法 |  |  |  |  | 100
SJZL135 | 二氧化碳产气条 |  |  | / |  |  |  |  | 100
SJZL136 | 需氧微生物培养瓶（抗生素吸附）-小儿 | 全自动血培养仪 | 1台 | 培养法 |  | 小儿型，列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 1084
SJZL137 | 需氧微生物培养瓶（抗生素吸附）-成人 |  |  | 培养法 |  |  |  |  | 600
SJZL138 | 厌氧培养瓶 |  |  | 培养法 |  |  |  |  | 1684
SJZL139 | 革兰阴性菌鉴定及药敏板 | 全自动微生物分析系统 | 1台 | 培养法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价。以革兰阴性菌鉴定及药敏板报价为商务价格分评审依据，其他鉴定卡及药敏卡、配套耗品报价不得高于浙江省阳光采购平台价格 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 500
SJZL140 | 革兰阳性菌鉴定及药敏板 |  |  | 培养法 |  |  |  |  | 500
SJZL141 | G试验 | 全自动化学发光分析仪 | 1套 | 化学发光 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 国产/进口 | 500
SJZL142 | 苯丙氨酸试剂盒 | 荧光免疫分析仪+时间分辨荧光分析仪 | 1套 | 荧光分析法及时间分辨荧光分析法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 2500
SJZL143 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | [7 empty] | 2500
SJZL144 | 17α-羟孕酮 | [7 empty] | 2500
SJZL145 | 新生儿促甲状腺素测定试剂盒 | [7 empty] | 2500
SJZL146 | 胎盘生长因子 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1套 | 化学发光 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 进口 | 1600
SJZL147 | 人乳头瘤病毒核酸（HPV）分型检测试剂盒 | HPV检测分型系统 | 1套独立检测系统，包括仪器设备和分析软件 | PCR(荧光法、杂交法) |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 进口 | 3650
SJZL148 | 九项耳聋基因检测试剂盒 | 耳聋基因检测系统 | 1套独立检测系统，包括仪器设备和分析软件 | 微阵列芯片法、杂交法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 进口 | 500
SJZL149 | 抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒 | 化学发光分析仪 | 1套 | 化学发光法 | 大于80test/h；试剂仓位足够，且有冷藏功能 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 2880
SJZL150 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒 | [7 empty] | 2880
SJZL151 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒 | [7 empty] | 2880
SJZL152 | 抗B2糖蛋白1IgA抗体检测试剂盒 | [7 empty] | 2880
SJZL153 | 抗B2糖蛋白1IgG抗体检测试剂盒 | [7 empty] | 2880
SJZL154 | 抗B2糖蛋白1IgM抗体检测试剂盒 | [7 empty] | 2880
SJZL155 | 自身免疫性糖尿病抗体谱检测试剂盒 | 化学发光分析仪 | 1套 | 化学发光法 | 大于80test/h；试剂仓位足够，且有冷藏功能 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁-联合评审 | 国产/进口 | 500
SJZL156 | 蛋白酶3、髓过氧化物酶、肾小球基底膜IgG抗体检测试剂盒 | [7 empty] | 500
SJZL157 | 抗双链DNA抗体IgG测定 | [7 empty] | 500
SJZL158 | 抗环状胍氨酸多肽抗体测定试剂盒 | [7 empty] | 500
SJZL159 | 抗缪勒管激素检测试剂盒AMH | [7 empty] | 2000
SJZL160 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测 | 分析系统 | 1套检测系统，包括 仪器设备和分析软件 | 芯片法 | / | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 国产/进口 | 500
SJZL161 | 过敏原检测 | 化学发光分析仪 | 1套检测系统，包括 仪器设备和分析软件 | 化学发光法 | / | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 仪器租赁 | 国产/进口 | 2000
二、检验试剂、质控品、耗材部分
1、供应商可对采购需求表内列出的检测项目或耗品明细进行响应及报价，如有未列出的耗品、耗材等配套产品，其报价需包含在试剂内，以确保检测项目顺利开展。
招标目录编号 | 检测项目或试剂名称 | 租赁设备名称及型号 | 租赁设备及数量 | 方法 | 描述 | 备注 | 说明 | 层次 | 联合评审目录权重
SJ001 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) | / | / | 凝集法 | / | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 50%
SJ002 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST)质控品 | / | / | / | 第三方质控 | 第三方质控 |  |  | 50%
SJ003 | 胎儿染色体非整倍体（T13、T18、T21）检测试剂盒 | / | / | 高通量测序法 | / | 适用本院现有仪器Affymetrix GCS 3000Dx v.2，列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 50%
SJ004 | 750k基因芯片试剂 | / | / | SNP array | / |  |  |  | 50%
SJ006 | 血细胞分析用稀释液(用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液) | / | / | 电阻抗法 | / | 适用本院现有仪器迈瑞BC-7500CS | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 1.5%
SJ007 | 血细胞分析用溶血剂(用于血细胞中白细胞分类) | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 | / |  |  |  | 2.39%
SJ008 | 血细胞分析用溶血剂(用于检测血细胞中血红蛋白) | / | / | 比色法 | / |  |  |  | 2.04%
SJ009 | 血细胞分析用溶血剂(用于血细胞中白细胞计数和有核红细胞计数) | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 | / |  |  |  | 1.46%
SJ010 | 血细胞分析用染色液(用于血细胞中白细胞分类染色) | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 | / |  |  |  | 3.41%
SJ011 | 血细胞分析用染色液(用于血细胞中有核红细胞染色) | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 | / |  |  |  | 6.71%
SJ012 | 血细胞分析用稀释液(用于网织红细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液) | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 | / |  |  |  | 0.77%
SJ013 | 血细胞分析用染色液(用于网织红细胞染色) | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 | / |  |  |  | 0.77%
SJ014 | 探头清洁液 | / | / | / | / |  |  |  | 0.77%
SJ015 | 血细胞分析用溶血剂(用于血细胞分析前破坏红细胞) | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | / |  |  |  | 15.72%
SJ016 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | / |  |  |  | 59.05%
SJ017 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | 第三方质控 |  |  |  | 0.79%
SJ018 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | / |  |  |  | 0.77%
SJ019 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | / |  |  |  | 0.77%
SJ020 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | 第三方质控 |  |  |  | 0.77%
SJ021 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | / | / | 乳胶增强免疫散射比浊法 | / |  |  |  | 0.77%
SJ022 | 血细胞分析用质控物（光学法） | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞+电阻抗法+比色法 | 第三方质控 |  |  |  | 0.77%
SJ023 | 血细胞分析用校准物（光学法） | / | / | 核酸荧光染色法+流式细胞 +电阻抗法+比色法 | / |  |  |  | 0.77%
SJ024 | 甲型乙型流感病毒抗原检测试剂 | / | / | 快速法 |  | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 56.65%
SJ025 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂 | / | / | 快速法 |  |  |  |  | 17.34%
SJ026 | 腺病毒抗原检测试剂 | / | / | 快速法 |  |  |  |  | 26.01%
SJ027 | MH培养基 | / | / | / | 培养基 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 0.07%
SJ028 | 淋球菌培养基 | / | / | / | 培养基 |  |  |  | 8.32%
SJ029 | 沙保罗琼脂培养基 | / | / | / | 培养基 |  |  |  | 1.17%
SJ030 | 念珠菌显色培养基 | / | / | / | 培养基 |  |  |  | 0.07%
SJ031 | 哥伦比亚培养基 | / | / | / | 培养基 |  |  |  | 46.81%
SJ032 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | / | / | / | 培养基 |  |  |  | 26.14%
SJ033 | 巧克力琼脂选择培养基 | / | / | / | 培养基 |  |  |  | 0.65%
SJ034 | 氧化酶药敏纸片 | / | / | / | 纸片 |  |  |  | 0.2%
SJ035 | 氨苄西林药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ036 | 氨苄西林舒巴坦药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ037 | 替加环素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ038 | 米诺环素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.13%
SJ039 | 氨曲南药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ040 | 克林霉素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 1.11%
SJ041 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.13%
SJ042 | 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.13%
SJ043 | 杆菌肽药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.37%
SJ044 | 奥普托欣药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.56%
SJ045 | 青霉素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.13%
SJ046 | 红霉素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.98%
SJ047 | 四环素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.13%
SJ048 | 万古霉素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 1.17%
SJ049 | 左氧氟沙星药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.39%
SJ050 | 环丙沙星药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.2%
SJ051 | 庆大霉素药敏纸片 | / | / | 不同浓度报价 | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ052 | 亚胺培南药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.16%
SJ053 | 美罗培南药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.16%
SJ054 | 氯霉素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.13%
SJ055 | 阿齐霉素药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.33%
SJ056 | 头孢噻肟药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.16%
SJ057 | 头孢噻肟/克拉维酸药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ058 | 头孢他啶药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ059 | 头孢他啶/克拉维酸药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ060 | 头孢曲松药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.08%
SJ061 | 利福平药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ062 | 呋喃妥因药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ063 | 头孢西丁药敏纸片 | / | / | / | 药敏纸片 |  |  |  | 0.07%
SJ064 | 染色液（新型隐球菌染色液） | / | / | / | 染色液 |  |  |  | 7.15%
SJ065 | 克氏双糖铁琼脂 | / | / | / | 干粉 |  |  |  | 0.82%
SJ066 | SS琼脂 | / | / | / | 干粉 |  |  |  | 0.07%
SJ067 | MH琼脂 | / | / | / | 干粉 |  |  |  | 1.4%
SJ068 | 沙门菌属诊断血清（11种） | / | / | / | 诊断血清 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ069 | 沙门菌属诊断血清（60种） | / | / | / | 诊断血清 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ070 | 志贺菌属诊断血清（22种） | / | / | / | 诊断血清 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ071 | 染色液（快速革兰染色液） | / | / | / | 染色液 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ072 | 抗酸染色液（结核菌染色液） | / | / | / | 染色液 | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ073 | 肠道病毒71型IgM抗体 检测试剂盒 | / | / | 胶体金法 | / | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ074 | 诺如病毒 | / | / | / | / | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ075 | 星状病毒 | / | / | / | / | 列出所有试剂及耗品清单，包括质控品、校准品等，报单个测试成本价及全部试剂（耗品）明细价 | / | 国产/进口 | /
SJ076 | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒） | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 10%
SJ077 | 生殖支原体（MG）核酸检测试剂盒） | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ078 | 解脲脲原体（UU）核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ079 | 淋病奈瑟菌（UNG）核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ080 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ081 | 乙型肝炎病毒（HBV）基因分型测定试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ082 | 人巨细胞病毒(HCMV)核酸定量检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ083 | 丙型肝炎病毒（HCV)核酸定量检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ084 | 肺炎衣原体核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ085 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 |  |  | 10%
SJ086 | EB病毒核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ087 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ088 | 腺病毒核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ089 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ090 | 甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 进口 | /
SJ091 | 单纯疱疹病毒I和II型分型检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ092 | 肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型/通用型肠道病毒RNA检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ093 | 副流感病毒核酸检测试剂盒 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ094 | 叶酸基因多肽性 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ095 | 百日咳杆菌核酸检测 | / | / | 荧光PCR法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品如有对应的核酸提取试剂，需单独报价 | / | 国产/进口 | /
SJ096 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM | / | / | 酶联免疫吸附法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 50%
SJ097 | 单纯疱疹病毒II型IgM | / | / | 酶联免疫吸附法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 |  |  | 50%
SJ098 | 抗精子抗体检测试剂盒 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ099 | 抗HCG抗体 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ100 | 抗滋养层细胞膜抗体 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ101 | 抗透明带抗体 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ102 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒 | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ103 | 抗核抗体谱检测试剂盒 | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ104 | 抗中性粒细胞胞浆抗体检测试剂盒 | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ105 | 抗核抗体检测试剂盒 | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ106 | 自身免疫抗体谱检测试剂盒（自免肝） | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ107 | 狼疮抗凝物检测试剂 | / | / | / | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ108 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）抗原抗体检测试剂（第四代） | / | / | 硒标法或乳胶法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ109 | 一次性使用末梢采血管 | / | / | / | / | 适用本院现有仪器迈瑞BC-7500CS | / | 国产/进口 | /
SJ110 | 百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体 | / | / | 胶体金法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ111 | 白介素-6 | / | / | 荧光免疫法 | / | 适用本院现有仪器星童PYlon 3D，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ112 | 肺炎支原体抗原检测试剂 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ113 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ114 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂 | / | / | 快速法 | / | 报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | / | 国产/进口 | /
SJ115 | 精子染色液试剂盒 | / | / | 改良Diff-Quik法 | / | 适用本院北京穗加SSA-Ⅱ精液分析仪，报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品 | 试剂-联合评审 | 国产/进口 | 33.3%
SJ116 | 精子DNA碎片检测试剂盒 | / | / | 精子染色质扩散法 | / |  |  |  | 33.4%
SJ117 | 精子计数板 | / | / | 浓度活力检测 | / |  |  |  | 33.3%