附表20                                                                                    投标企业序号

- 温州医科大学附属第二医院一次性自体血回收系统仪器租赁及配套耗材招标采购

- （招标文号：WYEY-213-202410CL）

技术偏离表

| 序号 | 技术要求 | 偏离情况（正偏离或负偏离） | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.自体血液回输机能对自体同源的血液进行抗凝收集、清洗及回收等程序，将回收的红细胞保存到血袋中，以备回输给患者，适用于各类手术； |  |  |  |
| 2 | 具备预冲功能，可动态增加； |  |  |  |
| 3 | 具备防红细胞流失调节功能； |  |  |  |
| 4 | 具备血液成分分离功能； |  |  |  |
| 5 | 具备气泡检测功能； |  |  |  |
| 6 | 具备红细胞血层检测功能； |  |  |  |
| 7 | 具备自动启动进血功能； |  |  |  |
| 8 | 具备提示排废液功能； |  |  |  |
| 9 | 具备离心杯漏液检测功能 |  |  |  |
| 10 | 具备血液洗净度检测功能 |  |  |  |
| 11 | 具备离心井盖锁检测功能 |  |  |  |
| 12 | 具备开机自检功能 |  |  |  |
| 13 | 具备断电保护功能 |  |  |  |
| 14 | 具备抗颠簸摇摆功能 |  |  |  |

递交时需附带相应技术参数证明材料，一式九份（不少于）

1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标企业名称(盖章)：

签署日期：  2024  年      月      日