| 瑞安市人民医院采血管类医用耗材招标采购投标产品参数响应表-标项1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项名称：标项1 |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 参数要求 | 投标响应情况 | 是否偏离 | 说明 |
| 1 | 血凝管采用双层管壁技术，无死腔设计，保障对凝血因子活性检测无干扰。 |  |  |  |
| 2 | 分离胶血清管适用生化、免疫项目，采用进口分离胶和促凝剂，采血管内壁硅化处理，确保获得高质量样本。 |  |  |  |
| 3 | 分离胶血浆管适用急诊项目，采用进口分离胶和肝素锂抗凝剂 |  |  |  |
| 4 | 可提供透明标签产品、纸质标签产品，以适应门诊和病区采血要求。 |  |  |  |
| 5 | 常规配送订货后24小时内送达，紧急配送订货后2小时内送达，保证在任何情况下医院不发生断货问题,以供应商经营许可证注明地址到采购人地址为准。 |  |  |  |
| 6 | 获ISO等质量体系认证（≥1项） |  |  |  |
| 7 | 到院产品效期必须大于≥6个月（其中血凝管≥3个月），如有违反，这批货品如存在可能过期或过期情况时，则承担免费换货责任。如果因各种原因造成暂时需要替代产品的，则替代产品需事先得到医院认可。 |  |  |  |

提供必要的技术证明材料。

供应商名称（盖章）：

日期：