## Sheet1
2024年温州医科大学附属第二医院部分介入及DSA常用耗材（第六批）需求一览表
标项 | 目录编号 | 目录名称 | 说明 | 产品展示要求 | 评审单元划分 | 预估年采购量 | 单位
（最小计量单位）
标项1 | JRHC01 | 导丝 | 用于建立封堵器的通过轨道。 | 评审现场递交样品 | 不区分国产、进口 | 160 | 个
标项2 | JRHC02 | 三连三通 | / | 评审现场递交样品 | 不区分国产、进口 | 7660 | 个
标项3 | JRHC03 | Y型连接器 | Y型密封连接件应能承受不少于800kPa。 | 评审现场递交样品 | 区分国产、进口 | 7000 | 个
标项4 | JRHC04 | 高压造影注射器及附件-CT | 1.适用于我院自购拜耳高压造影注射系统 2.连接管长度不少于2米 3.单次使用最长持续时间不少于24小时4.DSA用连接管可承受注射压力800psi及以上，CT用连接管可承受注射压力300psi及以上。 | 评审现场递交样品 | 联合评审，不区分国产、进口 | 250 | 支
| JRHC05 | 高压造影注射器及附件-DSA |  |  |  | 2640 | 支
| JRHC06 | 高压造影用压力连接管 |  |  |  | 1100 | 根
标项5 | JRHC07 | 高压造影注射器及附件 | 1.适用于我院自购德国欧利奇高压造影注射管路系统，包括内管、外管 2.连接管长度不少于2米 3.单次使用最长持续时间不少于24小时 4.DSA用连接管可承受注射压力800psi及以上，CT用连接管可承受注射压力300psi及以上。 | 评审现场递交样品 | 不区分国产、进口 | 20400 | 套