| 2026年瑞安市人民医院基础护理医用耗材招标采购（重）需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：关于规格响应的基本要求：1、投标规格不得小于招标要求；2、允许投标产品规格允许向上偏差，但每个维度必须同时大于或等于招标要求的对应尺寸，且至少一个维度严格大于要求尺寸。（大于规格要求的投标产品视为目录要求规格投标产品进行价格评审）；如要求6cm*6cm,允许投标6cm*7cm，但不接受5cm*8cm或半径4cm的产品投标。 样品递交时间：投标样品与投标文件一并递交，具体时间以公告为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标项 | 一级目录 | 目录编码 | 项目目录名称 | 规格要求 | 需求描述 | 说明 | 年预估采购数量 | 单位 | 是否需递交样品 | 权重 | 拟成交供应商家数 |
| 标项1 | 敷贴 | JCWS001 | 透明敷料-6cm*7cm | 6cm*7cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 18000 | 片 | 是 | 11.35% | 2家 |
|  |  | JCWS002 | 透明敷料-8.5*11.5cm | 8.5cm*11.5cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 9000 | 片 | 是 | 18.70% |  |
|  |  | JCWS003 | 透明敷料-10cm*11.5cm | 10cm*11.5cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 42000 | 片 | 是 | 57.57% |  |
|  | 胶带 | JCWS004 | 医用胶带-1.25cm*910cm | 1.25cm*910cm，无纺布型 | 医用胶带用于外科手术绊创用、固定输液针头等使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 10000 | 卷 | 是 | 2.70% |  |
|  |  | JCWS005 | 医用胶带-1.2cm*910cm | 1.2cm*910cm，PE材质压敏胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 15000 | 卷 | 是 | 9.06% |  |
|  |  | JCWS006 | 医用胶带-2.5cm*910cm | 2.5cm*910cm，PE材质压敏胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 5100 | 卷 | 是 | 0.62% |  |
| 标项2 | 胶贴 | JCWS007 | 医用胶贴 | 6cm*6cm，非织造布 | 带环形衬垫，用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1754000 | 片 | 是 | 100.00% | 1家 |
| 标项3 | 绷带 | JCWS008 | 医用弹力绷带-8cm*250cm | 8cm*250cm | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 2100 | 卷 | 是 | 21.91% | 1家 |
|  |  | JCWS009 | 医用弹力绷带-5cm*450cm | 5cm*450cm；自粘绷带 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1100 | 卷 | 是 | 4.10% |  |
|  |  | JCWS010 | 医用弹力绷带-10cm*450cm | 10cm*450cm；普通型带扣 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 18000 | 卷 | 是 | 25.54% |  |
|  |  | JCWS011 | 纱布绷带-4.8cm*600cm | 4.8cm*600cm；非灭菌 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1000 | 卷 | 是 | 0.26% |  |
|  |  | JCWS012 | 纱布绷带-8cm*600cm | 8cm*600cm；非灭菌；织边型 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 88000 | 卷 | 是 | 48.19% |  |
| 标项4 | 护理包 | JCWS013 | 一次性使用产包-1 | 外包布*1、有带纱布条*2、纱布块*8、脐带圈*1、治疗巾*2、棉垫*3、中单（木浆卫生纸）*1、会阴布*1、棉垫*1、脚套*2、中单（灰涂塑）*1 | 产品供产科接生及妇科手术时使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 2500 | 只 | 是 | 17.65% | 1家 |
|  |  | JCWS014 | 一次性使用产包-2 | 外包布*1、中单*2、纱布块*3、脐带圈*1 | 产品供产科接生及妇科手术时使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1800 | 包 | 是 | 2.68% |  |
|  |  | JCWS015 | 一次性使用无菌换药包 | 弯盘、棉球（无菌）、碘伏棉球、镊子（直头）、镊子（弯头）、手术垫、纱布块 | 供术后换药或各种外伤换药时使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 133000 | 包 | 是 | 79.67% |  |
| 标项5 | 一次性使用中心静脉护理包 | JCWS016 | 一次性使用中心静脉护理包 | 纱布片、酒精棉棒、消毒葡萄糖酸洗必泰棉棒（可外配）、消毒片、医用手套、透明薄膜敷贴、皮肤伤口胶带 | 适用于中心静脉导管的置管固定以及后期换药用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 5000 | 包 | 是 | 100.00% | 1家 |
| 标项6 | 棉球 | JCWS020 | 医用脱脂非灭菌棉球-0.3g | 0.3g,500g/袋 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 5 | 包 | 是 | 0.01% | 1家 |
|  |  | JCWS021 | 医用脱脂非灭菌棉球-0.5g | 0.5g,500g/袋 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 30 | 包 | 是 | 0.07% |  |
|  |  | JCWS022 | 医用脱脂非灭菌棉球-0.9g | 0.9g,500g/袋 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 100 | 包 | 是 | 0.36% |  |
|  |  | JCWS023 | 医用脱脂灭菌棉球-0.3g | 0.3g | 产品供临床作敷料用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 17000 | 袋 | 是 | 0.79% |  |
|  |  | JCWS024 | 医用脱脂灭菌棉球-0.5g | 0.5g | 产品供临床作敷料用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 18000 | 袋 | 是 | 2.13% |  |
|  |  | JCWS025 | 医用脱脂灭菌棉球-0.9g | 0.9g | 产品供临床作敷料用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 60000 | 包 | 是 | 7.37% |  |
|  | 帽子 | JCWS026 | 一次性使用帽子-条形 | 条形、灭菌 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 68000 | 个 | 是 | 2.40% |  |
|  |  | JCWS027 | 一次性使用帽子-直筒 | 直筒、灭菌 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 340000 | 个 | 是 | 13.19% |  |
|  | 鞋套 | JCWS028 | 一次性使用鞋套 | 36*15cm；PE | 供医务人员、患者或其他人员进入洁净区起防尘作用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 210000 | 只 | 是 | 2.67% |  |
|  | 口罩 | JCWS029 | 医用外科口罩-17*18cm-3P、挂耳 | 灭菌 | 医务人员或相关人员的基本防护、以及在有创操作 过程中血液、体液和飞溅物的阻隔或防护。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1260000 | 只 | 是 | 38.88% |  |
|  |  | JCWS030 | 医用外科口罩-17*18cm-3P、绑带 | 灭菌 | 医务人员或相关人员的基本防护、以及在有创操作 过程中血液、体液和飞溅物的阻隔或防护。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 150000 | 只 | 是 | 9.21% |  |
|  | 手术衣/防护服 | JCWS033 | 一次性使用无菌手术衣 | 120*140cm | 用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 8500 | 件 | 是 | 7.66% |  |
|  |  | JCWS034 | 医用一次性防护服 | 全身连体，从躯干至脚部一体化 | 医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物提供阻隔、防护作用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1200 | 袋 | 是 | 15.26% |  |
| 标项7 | 垫单/垫巾 | JCWS035 | 一次性使用垫巾（单）-15cm*25cm | 15cm*25cm，非织造布制成 | 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 600000 | 条 | 是 | 5.44% | 1家 |
|  |  | JCWS036 | 一次性使用垫巾（单）-45cm*50cm | 45cm*50cm，非织造布制成 | 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 340000 | 条 | 是 | 10.99% |  |
|  |  | JCWS037 | 一次性使用垫巾（单）-40cm*60cm | 40cm*60cm，非织造布制成 | 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 5000 | 条 | 是 | 0.22% |  |
|  |  | JCWS038 | 一次性使用垫巾（单）-80cm*210cm | 80cm*210cm，非织造布制成；床罩型 | 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 24000 | 条 | 是 | 8.66% |  |
|  |  | JCWS039 | 一次性使用垫巾（单）-80cm*150cm | 80cm*150cm，非织造布、木棉和聚乙烯薄膜制成 | 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 20000 | 条 | 是 | 5.22% |  |
|  | 棉垫/片 | JCWS040 | 医用棉垫-55cm*55cm | 55cm*55cm | 产品供医疗机构作敷垫和吸附组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 3200 | 片 | 是 | 1.53% |  |
|  |  | JCWS041 | 医用棉垫-30cm*40cm | 30cm*40cm | 产品供医疗机构作敷垫和吸附组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 25000 | 片 | 是 | 5.03% |  |
|  |  | JCWS042 | 医用棉片 | 8cm*2.5cm | 产品用于医疗单位脑外科、眼科、骨科手术时止血、吸收渗血和渗液，一次性使用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 21000 | 条 | 是 | 1.59% |  |
|  | 纱布 | JCWS043 | 灭菌凡士林纱布-0.9cm*40cm | 0.9cm*40cm | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 400 | 卷 | 是 | 0.06% |  |
|  |  | JCWS044 | 灭菌凡士林纱布-5cm*5cm | 5cm*5cm | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 13000 | 片 | 是 | 1.14% |  |
|  |  | JCWS045 | 灭菌凡士林纱布-5cm*10cm | 5cm*10cm | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 15000 | 片 | 是 | 1.33% |  |
|  |  | JCWS046 | 灭菌凡士林纱布-5cm*20cm | 5cm*20cm | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 1800 | 片 | 是 | 0.21% |  |
|  |  | JCWS047 | 灭菌凡士林纱布-10cm*10cm | 10cm*10cm | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 4900 | 片 | 是 | 0.52% |  |
|  |  | JCWS048 | 灭菌凡士林纱布-10cm*20cm | 10cm*20cm | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 10000 | 片 | 是 | 1.31% |  |
|  |  | JCWS049 | 医用脱脂灭菌切口纱布 | 40cm*45cm；切片；非灭菌型，不带*光线;织边型 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 600 | 袋 | 是 | 2.90% |  |
|  |  | JCWS050 | 医用纱布块-8cm*10cm-8P（非灭菌；不带*光线） | 非灭菌；不带*光线 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 546000 | 片 | 是 | 7.63% |  |
|  |  | JCWS051 | 医用纱布块-8cm*10cm-8P（非灭菌；带*光线） | 非灭菌；带*光线 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 48000 | 片 | 是 | 0.77% |  |
|  |  | JCWS052 | 医用纱布块-8cm*10cm-8P（灭菌；不带*光线） | 灭菌；不带*光线 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 355000 | 袋 | 是 | 17.32% |  |
|  |  | JCWS053 | 医用纱布块-8cm*10cm-8P（开缝；灭菌） | 开缝；灭菌 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 32000 | 片 | 是 | 1.86% |  |
|  |  | JCWS054 | 医用纱布块-5cm*7cm-8p（灭菌；不带*光线） | 灭菌；不带*光线 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 27000 | 袋 | 是 | 0.44% |  |
|  |  | JCWS055 | 医用纱布块-6cm*8cm-8p（灭菌；不带*光线） | 灭菌；不带*光线 | 产品供医疗单位外科包扎、吸附伤口组织渗出液用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 5600 | 袋 | 是 | 0.18% |  |
|  | 手术巾/治疗巾 | JCWS056 | 一次性使用手术洞巾（80cm*100cm） | 80cm*100cm 40克复合布 | 供覆盖在患者手术皮肤创面周围，降低患者手术创口面皮肤的感染源向手术创面部位移行，防止病人术后创面感染。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 2700 | 条 | 是 | 0.50% |  |
|  |  | JCWS057 | 一次性使用手术洞巾（80cm*180cm） | 80cm*180cm | 供覆盖在患者手术皮肤创面周围，降低患者手术创口面皮肤的感染源向手术创面部位移行，防止病人术后创面感染。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 3650 | 条 | 是 | 0.10% |  |
|  |  | JCWS058 | 一次性使用手术巾-3cm*30cm-4P | 3cm*30cm-4P | 产品供外科手术时用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 23000 | 片 | 是 | 1.64% |  |
|  |  | JCWS059 | 一次性使用手术巾-40*40-1P | 40*40-1P；灭菌；带X光线 | 产品供外科手术时用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 175000 | 片 | 是 | 17.24% |  |
|  |  | JCWS060 | 一次性使用手术巾-30*40-4P | 30*40-4P | 产品供外科手术时用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 35600 | 片 | 是 | 6.17% |  |
| 标项8 | 敷贴 | JCWS061 | 医用粘贴敷料-6cm*7cm | 6cm*7cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 118000 | 片 | 是 | 15.99% | 1家 |
|  |  | JCWS062 | 医用粘贴敷料-9cm*6cm | 9cm*6cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 3500 | 片 | 是 | 0.58% |  |
|  |  | JCWS063 | 医用粘贴敷料-9cm*10cm | 9cm*10cm;常规型 | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 52000 | 片 | 是 | 13.03% |  |
|  |  | JCWS064 | 医用粘贴敷料-9cm*10cm、带槽 | 9cm*10cm、带槽 | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 13300 | 片 | 是 | 3.92% |  |
|  |  | JCWS065 | 医用粘贴敷料-9cm*15cm | 9cm*15cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 60000 | 片 | 是 | 22.01% |  |
|  |  | JCWS066 | 医用粘贴敷料-9cm*20cm | 9cm*20cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 30000 | 片 | 是 | 14.63% |  |
|  |  | JCWS067 | 医用粘贴敷料-10cm*10cm | 10cm*10cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 4200 | 片 | 是 | 1.04% |  |
|  |  | JCWS068 | 医用粘贴敷料-10cm*15cm | 10cm*15cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 8000 | 片 | 是 | 2.93% |  |
|  |  | JCWS069 | 医用粘贴敷料-10cm*20cm | 10cm*20cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 5000 | 片 | 是 | 2.50% |  |
|  |  | JCWS070 | 医用粘贴敷料-10cm*25cm | 10cm*25cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 18000 | 片 | 是 | 9.68% |  |
|  |  | JCWS071 | 医用粘贴敷料-10cm*30cm | 10cm*30cm | 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 300 | 片 | 是 | 0.22% |  |
|  |  | JCWS072 | 医用输液贴-7.5cm*4.5cm | 7.5cm*4.5cm | 产品用于临床输液、输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 860000 | 片 | 是 | 13.47% |  |
| 标项9 | 护理包 | JCWS073 | 一次性使用备皮包 | 含剃毛刀、手套、无纺布、棉球等选配组件组成 | 供孕妇产前、手术病人术前进行毛发清理及术区消毒处理用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 200 | 包 | 是 | 2.82% | 1家 |
|  |  | JCWS074 | 一次性使用备皮包-剃毛刀 |  | 供孕妇产前、手术病人术前进行毛发清理及术区消毒处理用。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 12500 | 只 | 是 | 97.18% |  |
| 标项10 | 棉签 | JCWS017 | 医用棉签-10cm | 10cm，20支/包 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 250000 | 包 | 是 | 27.18% | 1家 |
|  |  | JCWS018 | 医用棉签-15cm | 15cm，20支/包 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 25000 | 包 | 是 | 20.26% |  |
|  |  | JCWS019 | 医用棉签-18cm | 18cm，20支/包 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购 | 66000 | 包 | 是 | 52.56% |  |