| 2026年瑞安市人民医院透明敷料等医用耗材公开遴选需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：关于规格响应的基本要求：1、响应规格不得小于遴选要求；2、允许响应产品规格允许向上偏差，但每个维度必须同时大于或等于遴选要求的对应尺寸，且至少一个维度严格大于要求尺寸。（大于规格要求的响应产品视为目录要求规格响应产品进行价格评审）；如要求6cm*6cm,允许响应6cm*7cm，但不接受5cm*8cm或半径4cm的产品响应。 样品递交时间：响应样品与响应文件一并递交，具体时间以公告为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标项 | 一级目录 | 目录编码 | 项目目录名称 | 规格要求 | 需求描述 | 说明 | 年预估采购数量 | 单位 | 是否需递交样品 | 权重 | 拟成交供应商家数 |
| 标项1 | 敷贴 | JCWS001 | 透明敷料-6cm*7cm | 6cm*7cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。所投产品必须属于浙江省现行医疗服务价格项目中，允许单独收费的医用耗材。 | 9000 | 片 | 是 | 13.10% | 1家 |
|  |  | JCWS002 | 透明敷料-8.5*11.5cm | 8.5cm*11.5cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。所投产品必须属于浙江省现行医疗服务价格项目中，允许单独收费的医用耗材。 | 4500 | 片 | 是 | 21.38% |  |
|  |  | JCWS003 | 透明敷料-10cm*11.5cm | 10cm*11.5cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 | 具有浙江省“智慧医保”招采子系统平台代码，供应商有平台配送资格并执行平台在线采购。所投产品必须属于浙江省现行医疗服务价格项目中，允许单独收费的医用耗材。 | 21000 | 片 | 是 | 65.52% |  |